## Goi thau T1.10
Gói T1.10 | Giá gói thầu = | 78100000
TT | Tên hàng hoá | Đơn vị tính | Số lượng | Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật chính | Mã code | Xuất xứ | Đơn giá | Thành tiền
1 | Dây rút buộc mẫu 20 cm | Túi | 10 | - Vật liệu: Nhựa PE, màu trắng; - Chiều dài: 20 cm - Túi 500 sợi | 39269099 | Tolsen, Trung Quốc | 80000 | 800000
2 | Dây rút buộc mẫu 25 cm | Túi | 10 | - Vật liệu: Nhựa PE, màu trắng; - Chiều dài: 25 cm - Túi 500 sợi | 39269099 | Tolsen, Trung Quốc | 110000 | 1100000
3 | Dây rút buộc mẫu 30 cm | Túi | 10 | - Vật liệu: Nhựa PE, màu trắng; - Chiều dài: 30 cm - Túi 300 sợi | 39269099 | Tolsen, Trung Quốc | 120000 | 1200000
4 | Dây rút buộc mẫu 40 cm | Túi | 10 | - Vật liệu: Nhựa PE, màu trắng; - Chiều dài: 40 cm - Túi 200 sợi | 39269099 | Tolsen, Trung Quốc | 170000 | 1700000
5 | Dây rút buộc mẫu 45 cm | Túi | 10 | - Vật liệu: Nhựa PE, màu trắng; - Chiều dài: 45 cm - Túi 200 sợi | 39269099 | Tolsen, Trung Quốc | 350000 | 3500000
6 | Lưới nhựa 10x10 mm | mét vuông | 20 | - Chất liệu: Nhựa PE, màu đen - Lỗ vuông 10 x 10 cm | 39262090 | Trung Quốc | 300000 | 6000000
7 | Găng tay vải đa dụng size L | Túi | 2 | - Chất liệu: Vải sợi, màu trắng - Size L - Túi 10 đôi | 62160010 | Việt Nam | 650000 | 1300000
8 | Găng tay cao su không bột nitrile | Hộp | 5 | - Chất liệu: Nhựa nitrile - Size M - Hộp 100 cái | 40151900 | Việt Nam | 150000 | 750000
9 | Túi Zip đựng mẫu, 10x15 cm | kg | 2 | - Vật liệu: Nhựa PE, màu trong suốt; - Có zip kéo - Kích thước: 10 x 15 cm | 39232990 | Việt Nam | 200000 | 400000
10 | Túi Zip đựng mẫu, 20x30 cm | kg | 2 | - Vật liệu: Nhựa PE, màu trong suốt; - Có zip kéo - Kích thước: 20 x 30 cm | 39232990 | Việt Nam | 300000 | 600000
12 | Đầu bơm nhu động dòng YZ15, lưu lượng 0.006~2300 mL/min | Cái | 1 | Dải đo lưu lượng: 0.006~2300mL/min Các ống có thể dùng: 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# Chất liệu hộp: PPS Vật liệu con lăn: thép không gỉ 304 Số con lăn: 3 Điều chỉnh khoảng cách: cố định Nhiệt độ hoạt động: làm việc liên tục dưới 200°C Tương thích hóa học: kháng với dung môi axit, kiềm và hữu cơ | YZ15 | LeadFluid, Trung Quốc | 7500000 | 7500000
13 | Đầu bơm nhu động dòng YZ25, lưu lượng 0.006~2900 mL/min, 01 cái x 8.500.000 đ/cái | Cái | 1 | Số kênh: 1 Dải do lưu lượng: 0.006～280ml/min Khoảng điều chỉnh tốc độ: 0.1-100rpm Độ chính xác tốc độ: 0.5% Độ phân giải tốc độ: 0.1 rpm Nguồn điện: AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz; AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz Công suất tiêu thụ: < 30W Tín hiệu điều khiển mức logic bên ngoài: 5V, 12V (tiêu chuẩn), 24V (optional) Tín hiệu điều khiển tương tự bên ngoài: 0-5V (tiêu chuẩn); 0-10V, 4-20mA (optional) Giao diện truyền thông bên ngoài: RS485 Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ 0~40°C; Độ ẩm tương đối <80% Cấp bảo vệ IP: IP31 | YZ25 | LeadFluid, Trung Quốc | 8500000 | 8500000
14 | Động cơ điều khiển đầu bơm nhu động T600, tốc độ ≤600 vòng/phút, DC24V | Cái | 2 | - Tốc độ: 0-600rpm - Độ phân giải tốc độ: 1rpm * Điều khiển hướng: Hướng được điều khiển bằng tín hiệu công tắc bên ngoài. CW khi mở công tắc, CCW khi đóng công tắc. * Điều khiển khởi động/dừng: Khởi động/dừng được điều khiển bằng tín hiệu công tắc bên ngoài. Bơm chạy khi công tắc mở, dừng khi đóng công tắc. * Điều khiển tốc độ công tắc quay số BCD: Tốc độ được chia thành 30 cấp: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 320, 340, 360 , 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600 (vòng/phút) *Điều khiển tốc độ bên ngoài (tùy chọn): 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-10kHz - Điều khiển giao tiếp: Giao diện RS485, tương thích với cả giao thức OEM dài hơn hoặc giao thức Modbus - Giao tiếp ID máy bơm: Phạm vi ID máy bơm là 1-30 - Tốc độ bit: 1200bps hoặc 9600bps - Bộ nhớ tắt nguồn: Quay lại trạng thái trước đó khi bật nguồn - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 185 x 125 x 136 (mm) - Độ ẩm tương đối: ＜80% - Nhiệt độ hoạt động: 0℃～40℃ - Nguồn điện: DC24V/80W - Cân nặng: 1,63kg | T600 | Longer Pump, Trung Quốc | 9200000 | 18400000
15 | Máy đo độ dẫn EC/TDS cầm tay EC210 | Cái | 1 | - Độ dẫn điện: Dải đo: 2000μS / cm; 20ms / cm; 100ms / cm Độ phân giải tương ứng: 1μS / cm; 0.01mS / cm; 0.1ms / cm Độ chính xác: ± 2% FS - TDS: Dải đo: 1200ppm; 12,000ppm; 66,000ppm Độ phân giải tương ứng: 1ppm; 10ppm; 100ppm Độ chính xác: ± 2% FS - Nhiệt độ: Dải đo: 32-122 ° F (0-50 ° C) Độ phân giải: 0.1 ° F / ° C Độ chính xác: ±1.5°F/0.8°C Kích thước: 5.3 x 2.4 x 1.3" (135 x 60 x 33mm); đầu dò: 0.9" (22mm)D x 4.7" (120mm)L Trọng lượng: 10.4oz (295g) bao gồm đầu dò và pin Cung cấp bao gồm: Điện cực dài 39” (1m), pin 9V và hộp mềm | EC210 | Extech, Đài Loan | 4350000 | 4350000
16 | Ống nhựa silicon loại 18#, Ф7.9mm | mét | 5 | - Chất liệu: silicon; - Đường kính trong 7,9 mm; - Đường kính ngoài 11,1 mm | 39173299 | Longerpump, Trung Quốc | 850000 | 4250000
17 | Ống nhựa silicon loại 17#, Ф6.4mm | mét | 5 | - Chất liệu: silicon; - Đường kính trong 3,2 mm; - Đường kính ngoài 6,4 mm | 39173299 | Longerpump, Trung Quốc | 750000 | 3750000
18 | Ống nhựa poliamid Ф8mm | cuộn | 1 | - Chất liệu: Nhựa poliamid; - Đường kính ngoài: 8 mm; - Bán kính uốn tối thiểu: 35 mm; - Cuộn 50 mét. | 570359 | Festo, Nhật Bản | 3000000 | 3000000
19 | Đầu nối Ф8 | Cái | 10 | - Dạng thẳng, cố định ống mềm thông qua kết nối kẹp; - Kích thước: phi 8 mm; - Cổng nối chất lỏng: UNF1/4-28; - Nhiệt độ làm việc: 0-50 oC. | 8104287 | Festo, Nhật Bản | 50000 | 500000
20 | Đầu nối chữ T Ф8 | Cái | 10 | - Vật liệu: đồng thau mạ niken; - Ren ngoài phi M8; - Nhiệt độ làm việc: -20 oC tới 150 oC. | 8030254 | Festo, Nhật Bản | 80000 | 800000
21 | Van tiết lưu Ф8 | Cái | 10 | - Van tiết lưu một chiều VFOE; - Núm xoay có khoá; - Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga: 500l/phút; - Vật liệu vỏ: PBT; - Cổng nối khí nén 1: QS-8; - Cổng nối khí nén 2: G1/4 | 8068729 | Festo, Nhật Bản | 320000 | 3200000
22 | Van đóng ngắt Ф8 | Cái | 10 | - Chức năng van: 2/2 lưỡng ổn định; - Cổng nối khí nén 1: QS-8, Cổng nối khí nén 2: QS-8; - Kiểu vận hành: Manual - Lưu lượng định mức thông thường: 415.8 l/min - Chiều rộng định mức: 3.5 mm - Áp suất vận hành: -0.95 bar - 10 bar - Vật liệu vỏ: PBT-reinforced | 153468 | Festo, Nhật Bản | 350000 | 3500000
11 | Etanol 96% (can 20 lít) | Can | 3 | - Độ tinh khiết: ≥ 96% - Quy cách: Can 20 lít | 7664-93-9 | Việt Nam | 1000000 | 3000000
[7 empty] | Tổng cộng: | 78100000

## Goi thau T1.17
STT | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Mô tả hàng hóa | Xuất xứ | Đơn giá | Thành tiền
1 | Thép SUS 316, bóng gương, 50 mm × 50 mm × 2 mm | N316-P2 | Mẫu | 67 | Thép SUS 316, bóng gương, 50 mm × 50 mm × 2 mm Thép tấm vật liệu 316 Cr: 16-18%, Ni: 10-14 %, S ≤ 0,03%, P ≤ 0,045%, Mo: 2-3% Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um Thép tấm vật liệu 316 Cr: 16-18%, Ni: 10-14 %, S ≤ 0,03%, P ≤ 0,045%, Mo: 2-3% Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um | Trung Quốc | 70000 | 4690000
2 | Thép SUS 304, bóng gương, 50 mm × 50 mm × 2 mm | N304-P2 | Mẫu | 67 | Thép SUS 304, bóng gương, 50 mm × 50 mm × 2 mm Thép tấm vật liệu 304 Cr: 17-19%, Ni: 8-10 %, S ≤ 0,03%, P ≤ 0,045% Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um Thép tấm vật liệu 304 Cr: 17-19%, Ni: 8-10 %, S ≤ 0,03%, P ≤ 0,045% Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um | Trung Quốc | 60000 | 4020000
3 | Thép St3, bóng gương, 50 mm × 50 mm × 2 mm | K-St3-P2 | Mẫu | 36 | Thép St3, bóng gương, 50 mm × 50 mm × 2 mm Thép tấm vật liệu St3 Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um Thép tấm vật liệu St3 Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um | Nga | 30000 | 1080000
4 | Thép 12X18H10T, bóng gương, 50 mm × 50 mm × 2 mm | K-12X18H10T-P2 | Mẫu | 36 | Thép 12X18H10T, bóng gương, 50 mm × 50 mm × 2 mm Thép tấm vật liệu 12X18H10T Cr: 17-19%, Ni: 9-11 %, S ≤ 0,02%, P ≤ 0,04%, Ti: 5-8%, C ≤ 0,12 % Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um Thép tấm vật liệu 12X18H10T Cr: 17-19%, Ni: 9-11 %, S ≤ 0,02%, P ≤ 0,04%, Ti: 5-8%, C ≤ 0,12 % Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um | Nga | 55000 | 1980000
5 | Thép O8XA13, bóng gương, 50 mm × 50 mm x 2 mm | K-O8XA13-P2 | Mẫu | 36 | Thép O8XA13, bóng gương, 50 mm × 50 mm x 2 mm Thép tấm vật liệu O8XA13 Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um Thép tấm vật liệu O8XA13 Kích thước 50x50x2mm Độ nhám bề mặt Ra ≤ 0,05 um | Nga | 45000 | 1620000
8 | Dầu nhiệt luyện, điểm cháy > 160 ℃ | SHL QUENCH 100 B | Can | 2 | Dầu nhiệt luyện, điểm cháy > 160 ℃ - Màu sắc: Màu nâu đậm - Tỷ trọng: 0.832 - Độ nhớt động học: 16.2 - Điểm chớp cháy: 205°C - Hàm lượng nước (ppm): 77 - Tính năng làm mát (80°C): 610 - SHL QUENCH 100 B hoặc tương đương - Màu sắc: Màu nâu đậm - Tỷ trọng: 0.832 - Độ nhớt động học: 16.2 - Điểm chớp cháy: 205°C - Hàm lượng nước (ppm): 77 - Tính năng làm mát (80°C): 610 - SHL QUENCH 100 B hoặc tương đương | Việt Nam | 2000000 | 4000000
9 | Đĩa cắt mẫu kim tương | 103009P | Hộp | 3 | Đường kính 245 mm;Hạt cắt: SiC, Al2O3, cắt cho mẫu có độ cứng lớn hơn 54 HRC Đường kính 245 mm;Hạt cắt: SiC, Al2O3, cắt cho mẫu có độ cứng lớn hơn 54 HRC | Mỹ | 3600000 | 10800000
10 | Giấy mài mẫu kim tương | M112-80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200 | Hộp | 9 | Giấy mài mẫu kim tương Hạt mài SiC; Độ nhám hạt #80, #120, #180, #240, #320, #400, #600, #800, #1000, #1200;Kích thước: Đường kính giấy 8 inch (20,32 cm), đế dán keo dính. Hạt mài SiC; Độ nhám hạt #80, #120, #180, #240, #320, #400, #600, #800, #1000, #1200;Kích thước: Đường kính giấy 8 inch (20,32 cm), đế dán keo dính. | Mỹ | 2500000 | 22500000
11 | Đĩa nỉ đánh bóng kim tương | 40-8420 | Hộp | 12 | Đĩa nỉ đánh bóng kim tương Đường kính 8 inch, vật liệu: nỉ, độ mịn #1500, #2000, hộp 1 cái Đường kính 8 inch, vật liệu: nỉ, độ mịn #1500, #2000, hộp 1 cái | Mỹ | 3000000 | 36000000
12 | Đế dán chà nhám, Φ120mm |  | Hộp | 3 | Đế dán chà nhám, Φ120mm Đường kính bánh chà: 120 mm; Đường kính trục ren: 10 mm; gắn tấm dính có thể tháo rời. Đường kính bánh chà: 120 mm; Đường kính trục ren: 10 mm; gắn tấm dính có thể tháo rời. | Trung Quốc | 1000000 | 3000000
13 | Tờ nhám dán, Φ120mm |  | Hộp | 11 | Tờ nhám dán, Φ120mm Giấy nhám đĩa tròn, cấu trúc hạt nhôm oxit trên nền film và lớp keo chịu nhiệt, dán trực tiếp lên đế dính Giấy nhám đĩa tròn, cấu trúc hạt nhôm oxit trên nền film và lớp keo chịu nhiệt, dán trực tiếp lên đế dính | Nhật | 800000 | 8800000
14 | Cát oxit nhôm 180 um | AlO-180 | Kg | 30 | Cát oxit nhôm 180 um '- Tỷ trọng: 3.9 – 3.94 - Kích thước hạt : 180 – 212 Micron - Hình dáng: góc, khối- - Khối lượng riêng (kg/m3): 2400 - Độ cứng (moh): 9 '- Tỷ trọng: 3.9 – 3.94 - Kích thước hạt : 180 – 212 Micron - Hình dáng: góc, khối- - Khối lượng riêng (kg/m3): 2400 - Độ cứng (moh): 9 | Trung Quốc | 300000 | 9000000
15 | Êtô bàn nguội, loại 15 cm | AK-0669 | Cái | 1 | Êtô bàn nguội, loại 15 cm - Chiều cao = 17cm – Kẹp tối đa = 16cm - Asaki hoặc tương đương - Chiều cao = 17cm – Kẹp tối đa = 16cm - Asaki hoặc tương đương | Trung Quốc | 3000000 | 3000000
16 | Nước tản nhiệt máy cắt, pH = 8.8-9.7, chai 960 ml | 812-542 | Chai | 4 | Nước tản nhiệt máy cắt, pH = 8.8-9.7, chai 960 ml - Cảm quang, màu sắc: Chất lỏng màu vàng chanh - Cảm quang, màu sắc: Chất lỏng màu vàng chanh | Đức | 1200000 | 4800000
17 | Bột đúc xanh, nhiệt độ làm việc 170 ℃, hộp 2.2 kg | M130 | Hộp | 1 | Bột đúc xanh, nhiệt độ làm việc 170 ℃, hộp 2.2 kg - Bột đúc mẫu soi kim tương; - Hạt nhựa Blue Diallyl Phthalate; - Trọng lượng 5lbs. - Bột đúc mẫu soi kim tương; - Hạt nhựa Blue Diallyl Phthalate; - Trọng lượng 5lbs. | USA | 3500000 | 3500000
18 | Sơn chống thoát cacbon, nhiệt độ làm việc 500-1100℃, can 10 kg | 47432 | Can | 1 | Sơn chống thoát cacbon, nhiệt độ làm việc 500-1100℃, can 10 kg - Dạng sệt - Phân tử khối: 189.85 g/mol - Chống thoát carbon trong quá trình nhiệt luyện - Quy cách: can 25 kg/can - Tinderex, hoặc tương đương - Dạng sệt - Phân tử khối: 189.85 g/mol - Chống thoát carbon trong quá trình nhiệt luyện - Quy cách: can 25 kg/can - Tinderex, hoặc tương đương | CH Séc | 6500000 | 6500000
19 | Hexamethylenetetramine, ≥99%, 1kg | GRM1499-500G | Hộp | 2 | Hexamethylenetetramine, ≥99%, 1kg - Dạng ngoài: Tinh thể hạt mài trắng - Độ tinh khiết: ≥ 95,0 % - Đóng gói: Hộp 500 g - Dạng ngoài: Tinh thể hạt mài trắng - Độ tinh khiết: ≥ 95,0 % - Đóng gói: Hộp 500 g | USA | 4000000 | 8000000
20 | Dầu chống gỉ, chai 1L | 3M 5-W | Lít | 4 | Dầu chống gỉ, chai 1L - Màu sắc:Màu vàng nâu; - Tỷ trọng (15/4°C)0.8; - Độ nhớt động học (40°C, cSt):2.5; - Điểm chớp cháy (°C):60. - Màu sắc:Màu vàng nâu; - Tỷ trọng (15/4°C)0.8; - Độ nhớt động học (40°C, cSt):2.5; - Điểm chớp cháy (°C):60. | Nga | 250000 | 1000000
21 | Mũi khoan thép, màng TiAlCN | D-29941 | Bộ | 2 | Mũi khoan thép, màng TiAlCN - Bộ 5 mũi khoan đường kính 10 mm - Vật liệu HSS-G. - Phủ TiAlCN - Bộ 5 mũi khoan đường kính 10 mm - Vật liệu HSS-G. - Phủ TiAlCN | Việt Nam | 550000 | 1100000
22 | Súng bắn cát khí nén, đường kính bec phun 5.5-6.5 mm | SSP 1000 | Cái | 2 | Súng bắn cát khí nén, đường kính bec phun 5.5-6.5 mm - Áp lực vận hành: 7bar - Lưu lượng khí yêu cầu: 300 lít/phút - Khối lượng 0,55 kg - SSP 1000 hoặc tương đương - Áp lực vận hành: 7bar - Lưu lượng khí yêu cầu: 300 lít/phút - Khối lượng 0,55 kg - SSP 1000 hoặc tương đương | Trung Quốc | 2130000 | 4260000
23 | Giấy lọc, 11µm | 1001-325 | Hộp | 5 | Giấy lọc, 11µm Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 25mm Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 25mm | USA | 300000 | 1500000
24 | Hóa chất tẩy dầu, can 20L | DC-R446 | Can | 1 | Hóa chất tẩy dầu, can 20L - Dạng lỏng, trong suốt - Tính kiềm mạnh - Quy cách: 20 kg/can - Dạng lỏng, trong suốt - Tính kiềm mạnh - Quy cách: 20 kg/can | Trung Quốc | 2000000 | 2000000
25 | Gel đánh bóng kim tương, 1 μm | 332166 | Tuýp | 6 | Gel đánh bóng kim tương, 1 μm hạt kim cương kích thước hạt 1 μm, 18 g/lọ hạt kim cương kích thước hạt 1 μm, 18 g/lọ | USA | 850000 | 5100000
26 | Gel đánh bóng kim tương, 2 μm | 332627 | Tuýp | 6 | Gel đánh bóng kim tương, 2 μm hạt kim cương kích thước hạt 2 μm, 18 g/lọ hạt kim cương kích thước hạt 2 μm, 18 g/lọ | USA | 850000 | 5100000
27 | Gel đánh bóng kim tương, 5 μm | 333108 | Tuýp | 6 | Gel đánh bóng kim tương, 5 μm hạt kim cương kích thước hạt 5 μm, 18 g/lọ hạt kim cương kích thước hạt 5 μm, 18 g/lọ | USA | 850000 | 5100000
28 | Bia Ti, 10.16 × 0.635 cm, 99.99 % | EJTTIXX453A4 | Cái | 5 | Bia Ti, 10.16 × 0.635 cm, 99.99 % - Đường kính 3 inch, chiều dày 7 mm - Độ sạch ≥99,995% - Đường kính 3 inch, chiều dày 7 mm - Độ sạch ≥99,995% | USA | 6000000 | 30000000
29 | Bia TiN, 5.08 × 0.3175 cm, 99.99% | EJTTIXX453A4 | Cái | 3 | Bia TiN, 5.08 × 0.3175 cm, 99.99% - Đường kính 3 inch, chiều dày 7 mm - Độ sạch ≥99,5% - Đường kính 3 inch, chiều dày 7 mm - Độ sạch ≥99,5% | USA | 13000000 | 39000000
30 | Bia phún xạ Cr, 5,08 × 0.635 cm, 99.99 % | Cr-M-04-ST | Cái | 5 | Bia phún xạ Cr, 5,08 × 0.635 cm, 99.99 % - Đường kính 5,08 cm, dày 0,635 cm; - Độ sạch Cr ≥99,99% - Đường kính 5,08 cm, dày 0,635 cm; - Độ sạch Cr ≥99,99% | USA | 9000000 | 45000000
31 | Bia CrN, 5.08 × 0.3175 cm, 99.99% | Cr3-N-04-ST | Cái | 3 | Bia CrN, 5.08 × 0.3175 cm, 99.99% - Đường kính 5,08 cm, dày 0,3175 cm; - Độ sạch CrN ≥99,99% - Đường kính 5,08 cm, dày 0,3175 cm; - Độ sạch CrN ≥99,99% | USA | 10500000 | 31500000
32 | Bia SiC,5.08 × 0.3175 cm, 99.99% | SI-C-04-ST | Cái | 6 | Bia SiC,5.08 × 0.3175 cm, 99.99% - Đường kính 5,08 cm, dày 0,3175 cm; - Độ sạch SiC ≥99,99% - Đường kính 5,08 cm, dày 0,3175 cm; - Độ sạch SiC ≥99,99% | USA | 11000000 | 66000000
33 | Khí Argon 99.999%, Bình 40 L | Ar-T-9 | Bình | 5 | Khí Argon 99.999%, Bình 40 L - Độ tinh khiết ≥99,999% - Đóng bình 40 lít chứa 6m3 khí - Độ tinh khiết ≥99,999% - Đóng bình 40 lít chứa 6m3 khí | Việt Nam | 1500000 | 7500000
34 | Khí Nitơ 99.999%, Bình 40 L | N-T-40 | Bình | 5 | Khí Nitơ 99.999% 40 L - Độ tinh khiết ≥99,99% - Đóng bình 40 lít chứa 6m3 khí - Độ tinh khiết ≥99,99% - Đóng bình 40 lít chứa 6m3 khí | Việt Nam | 1200000 | 6000000
35 | Van điều áp khí nitơ, áp suất đầu ra 0.2-0.99 Mpa | YQD-370 | Cái | 1 | Van điều áp khí nitơ, áp suất đầu ra 0.2-0.99 Mpa Vật liệu : mạ crom. Áp suất đầu vào : 0-150 Bar. Áp suất đầu ra: 0-10bar Điều chỉnh lưu lượng : 0-30 Lít/phút. Vật liệu : mạ crom. Áp suất đầu vào : 0-150 Bar. Áp suất đầu ra: 0-10bar Điều chỉnh lưu lượng : 0-30 Lít/phút. | Nhật Bản | 450000 | 450000
36 | Van điều áp khí argon, áp suất đầu ra 0.2-0.99 Mpa | 195-FM | Cái | 1 | Van điều áp khí argon, áp suất đầu ra 0.2-0.99 Mpa Sử dụng khí Argon / CO2 Thân đồng mạ Crôm Áp lực tối đa ra 0 ~ 50 psi Lưu lượng ra 0 ~ 28 LPM Sử dụng khí Argon / CO2 Thân đồng mạ Crôm Áp lực tối đa ra 0 ~ 50 psi Lưu lượng ra 0 ~ 28 LPM | Nhật Bản | 450000 | 450000
37 | Sợi đốt Hollow cathode | DR-LaB6 | Cái | 2 | Sợi đốt Hollow cathode + Đường kính Ø1,5mm; + Dòng đốt Max 200A + Lõi phát xạ điện tử LaB6 kích thước Ø5-1x 10mm + Đường kính Ø1,5mm; + Dòng đốt Max 200A + Lõi phát xạ điện tử LaB6 kích thước Ø5-1x 10mm | USA | 25000000 | 50000000
38 | Sulfuric acid 95-98%, chai 2.5 L | 258105-1L-PC | Chai | 3 | Sulfuric acid 95-98%, chai 2.5 L Grade ACS reagent Độ tinh khiết : 95-98.0% Grade ACS reagent Độ tinh khiết : 95-98.0% | Đức | 4100000 | 12300000
39 | Natri clorua 99.999%, 100g | 1064041000 | Chai | 5 | Natri clorua 99.999%, 100g - Độ tinh khiết: ≥99.5% - Hàm lượng Br-: ≤0.005% - Bao gói: chai 1 kg - Scharlau hoặc tương đương - Độ tinh khiết: ≥99.5% - Hàm lượng Br-: ≤0.005% - Bao gói: chai 1 kg - Scharlau hoặc tương đương | Đức | 3100000 | 15500000
40 | Ống mao quản Luggin cho cell ăn mòn, loại 400 ml | CORR.LUGG | Cái | 3 | Ống mao quản Luggin cho cell ăn mòn, loại 400 ml - Dài 165 mm; Đường kính (max): 22 mm; - Sử dụng trong cell 400 ml - Dài 165 mm; Đường kính (max): 22 mm; - Sử dụng trong cell 400 ml | USA | 8000000 | 24000000
41 | Axit nitric, 70%, 500 ml | 438073-500ML | Chai | 3 | Axit nitric, 70%, 500 ml Độ tinh khiết: 68-70% (chuẩn độ bằng NaOH); Nồng độ anion chloride (Cl-): ≤0.5 ppm; As ≤ 0,01 ppm;sulfate (SO42-): ≤ 1ppm; Sigma aldrich hoặc tương đương Độ tinh khiết: 68-70% (chuẩn độ bằng NaOH); Nồng độ anion chloride (Cl-): ≤0.5 ppm; As ≤ 0,01 ppm;sulfate (SO42-): ≤ 1ppm; Sigma aldrich hoặc tương đương | Đức | 3500000 | 10500000
42 | Cồn, 98%, chai 1L | 459836-1L | Lít | 45 | Cồn, 98%, chai 1L Độ tinh khiết: ≥98%, Nhiệt độ sôi: 78.3 ºC Khối lượng riêng: 0.789 g/mL ở 25 °C Sigma aldrich hoặc tương đương Độ tinh khiết: ≥98%, Nhiệt độ sôi: 78.3 ºC Khối lượng riêng: 0.789 g/mL ở 25 °C Sigma aldrich hoặc tương đương | Trung Quốc | 70000 | 3150000
43 | Axeton 99.5% | CH3COCH3.XL | Lít | 30 | Axeton 99.5% - Độ tinh khiết: ≥ 99.5% - Nhiệt độ sôi: 56 – 57 °C - Định lượng: 500ml/chai - Độ tinh khiết: ≥ 99.5% - Nhiệt độ sôi: 56 – 57 °C - Định lượng: 500ml/chai | Trung Quốc | 80000 | 2400000
44 | Na2S2O3, ≥ 99.99%, 25g | 563188-25G | Chai | 3 | Na2S2O3, ≥ 99.99%, 25g - Độ tinh khiết: 99,99%; - Chai 25 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương - Độ tinh khiết: 99,99%; - Chai 25 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương | Đức | 3900000 | 11700000
45 | NaHCO3, ≥99.7%, 250g | S6014-250G | Chai | 3 | NaHCO3, ≥99.7%, 250g - Độ tinh khiết: ≥ 99,7%; - Chai 250 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương - Độ tinh khiết: ≥ 99,7%; - Chai 250 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương | Đức | 1800000 | 5400000
46 | KCl, 99%, 500g | P3911-500G | Chai | 3 | KCl, 99%, 500g - Độ tinh khiết: ≥99,0%; - Chai 250 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương - Độ tinh khiết: ≥99,0%; - Chai 250 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương | Đức | 2000000 | 6000000
47 | Na2HPO4, 98.0-102.0%, 500g | S9763-500G | Chai | 3 | Na2HPO4, 98.0-102.0%, 500g - Độ tinh khiết: ≥98,0%; - Hộp 500 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương - Độ tinh khiết: ≥98,0%; - Hộp 500 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương | Đức | 2700000 | 8100000
48 | CaCl2, 97%, 100g | C4901-100G | Chai | 3 | CaCl2, 97%, 100g - Độ tinh khiết: ≥97,0%; - Hộp 100 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương - Độ tinh khiết: ≥97,0%; - Hộp 100 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương | Đức | 3000000 | 9000000
49 | KH2PO4, 99%, 25g | P0662-25G | Chai | 4 | KH2PO4, 99%, 25g - Độ tinh khiết: ≥99,0%; - Chai 25 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương - Độ tinh khiết: ≥99,0%; - Chai 25 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương | Đức | 1700000 | 6800000
50 | MgSO4.7H2O, 99%, 250g | 63138-250G | Chai | 3 | MgSO4.7H2O, 99%, 250g - Độ tinh khiết: ≥99,0%; - Chai 250 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương - Độ tinh khiết: ≥99,0%; - Chai 250 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương | Đức | 3200000 | 9600000
51 | Glucose, 99%, 100g | G8270-100G | Chai | 4 | Glucose, 99%, 100g - Độ tinh khiết: ≥99,0%; - Chai 250 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương - Độ tinh khiết: ≥99,0%; - Chai 250 g; - Sigma Aldrich hoặc tương đương | Đức | 1000000 | 4000000
52 | Mũi đo độ cứng Rockwell | HV-T-30 | Cái | 2 | Mũi đo độ cứng, Rockwell - Mũi thử bằng kim cương, đầu típ góc 136 độ - Đo được lực tải từ 10g tới 30 kg. - Đầu nối tương thích với thiết bị HV-1000ZDT - Mũi thử bằng kim cương, đầu típ góc 136 độ - Đo được lực tải từ 10g tới 30 kg. - Đầu nối tương thích với thiết bị HV-1000ZDT | Trung Quốc | 3600000 | 7200000
53 | Giá phơi mẫu, Dài×Rộng×Cao: 2200×1300×2300 cm (kèm theo bản vẽ), thép V6 | GPM-SC | Cái | 3 | Giá phơi mẫu, Dài×Rộng×Cao: 2200×1300×2300 cm (kèm theo bản vẽ), thép V6 Vật liệu thép CT4 Kích thước: 2m x1,5m x 2m Chế tạo khung có ray gắn các thanh dọc Vật liệu thép CT4 Kích thước: 2m x1,5m x 2m Chế tạo khung có ray gắn các thanh dọc | Việt Nam | 6000000 | 18000000
54 | Nhựa teflon, tấm dày 2mm | TEF-2mm | m2 | 3 | Nhựa teflon, tấm dày 2mm - Độ cứng vật liệu: 95 shore A; - Vật liệu: Teflon; - Kích thước: 1000 × 1000 × 2 mm - Độ cứng vật liệu: 95 shore A; - Vật liệu: Teflon; - Kích thước: 1000 × 1000 × 2 mm | Trung Quốc | 500000 | 1500000
55 | Bình hút ẩm Desiccactor | 247.816.107 | Cái | 2 | Bình hút ẩm Desiccactor Thủy tinh borosilicatevỉ sứ, dung tích 5,8L IsoLab hoặc tương đương; Quy cách: cái Thủy tinh borosilicatevỉ sứ, dung tích 5,8L IsoLab hoặc tương đương; Quy cách: cái | Đức | 3600000 | 7200000
56 | Găng tay vải | TK4 | Túi | 10 | Găng tay vải - Kích cỡ: XL - Chất liệu: vải thô 1 lớp - Chịu nhiệt tới 100oC - Kích cỡ: XL - Chất liệu: vải thô 1 lớp - Chịu nhiệt tới 100oC | Trung Quốc | 250000 | 2500000
57 | Găng tay chịu nhiệt | NFRR 15-34 | Đôi | 5 | Găng tay chịu nhiệt - Chịu nhiệt tới 300 C, chất liệu: sợi Meta-Aramid và lá nhôm chống cắt, chống cháy, dài 34 cm, rộng 18 cm - Castong hoặc tương đương - Chịu nhiệt tới 300 C, chất liệu: sợi Meta-Aramid và lá nhôm chống cắt, chống cháy, dài 34 cm, rộng 18 cm - Castong hoặc tương đương | Trung Quốc | 350000 | 1750000
58 | Găng tay y tế | GT-33 | Hộp | 13 | Găng tay y tế - Chất liệu: Cao su tự nhiên - Kích cỡ: L - 100 chiếc/ hộp - Chất liệu: Cao su tự nhiên - Kích cỡ: L - 100 chiếc/ hộp | Trung Quốc | 100000 | 1300000
59 | Khẩu trang than hoạt tính | KT NeoShield-2c | Cái | 22 | Khẩu trang than hoạt tính - Bộ lọc than hoạt tính, có 2 van một chiều. - NeoShield hoặc tương đương - Bộ lọc than hoạt tính, có 2 van một chiều. - NeoShield hoặc tương đương | Trung Quốc | 200000 | 4400000
60 | Silicagel hút ẩm | Secco1000 | Túi | 13 | Silicagel hút ẩm - Túi 1000 g, dài x ngang x dày: 30 x 22 x 2,5 cm - Secco hoặc tương đương - Túi 1000 g, dài x ngang x dày: 30 x 22 x 2,5 cm - Secco hoặc tương đương | Trung Quốc | 250000 | 3250000
[7 empty] | Cộng: | 609900000