## Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp h
MẪU SỐ 01A – PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
Nhập số thứ tự | Điền lần lượt hàng hóa trong yêu cầu e-HSMT. Ví dụ: Máy tính lap top; Hóa chất xét nghiệm Triglycerides; ... | Nhập thông tin đơn vị tính ví dụ: Cái; Chiếc,... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' | Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. | Điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng. | Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. | Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. Không được nhỏ hơn ngày giao hàng sớm nhất.
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(1) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất (ngày) (Ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) (2) | Ngày giao hàng muộn nhất (ngày) (Ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) (2)
1 | Dung dịch bảo quản điện cực | Chai 250ml | 1 | > 99%. Quy cách: Chai 250 ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
2 | Chuẩn pH4 | Chai 500ml | 1 | pH: 4,00 ± 0,01 (25°C), nhiệt độ lưu trữ: 15-25°C. Quy cách: Chai 500 ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
3 | Chuẩn pH7 | Chai 500ml | 1 | pH: 7,00 ± 0,01 (25°C), nhiệt độ lưu trữ: 15-25°C. Quy cách: Chai 500 ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
4 | Chuẩn pH10 | Chai 500ml | 1 | pH: 10,00 ± 0,01 (25°C), nhiệt độ lưu trữ: 15-25°C. Quy cách: Chai 500 ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
5 | Axit clohydric (HCl) | Chai 2,5L | 6 | Độ trong, không có chất lơ lửng hoặc cặn. Không màu, chất lỏng. Kiểm tra màu sắc <10 APHA. Chuẩn độ bằng NaOH 36,5 - 38,0%. Cặn sau khi cháy (ppm) < 5 ppm. Asen (As) < 0,01 ppm. Bromua < 0,005 %. Sắt (Fe) < 0,2 ppm. Clo tự do < 1 ppm. Kim loại nặng < 1 ppm (theo ICP). Amoni < 3 ppm. Sulfite (ppm) < 1 ppm. Sunfat < 1 ppm. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 2,5l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
6 | Axit sunfuric (H2SO4) | Chai 100mL | 6 | Không màu, chất lỏng nhớt. Độ tinh khiết (chuẩn độ bằng NaOH) 95,0 - 98,0 %. Độ tinh khiết 99,999% dựa trên phân tích kim loại vết. Phân tích kim loại vết < 15,0 ppm. Canxi (Ca) 0,3 ppm. Magiê (Mg) < 0,1 ppm. Natri (Na) 0.6ppm. Quy cách: Chai 100 ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
7 | Axit nitric (HNO3) | Chai 1 lít | 6 | Không màu, chất lỏng. Độ tinh khiết (Chuẩn độ bằng NaOH) 68,0 - 70,0 %. Phân tích kim loại vết < 10,0 ppm: Nhôm (Al) < 0,1 ppm; Asen (As) < 0,1 ppm; Bari (Ba) < 0,1 ppm; Cadmium (Cd) < 0,1 ppm; Canxi (Ca) < 0,2 ppm; Crom (Cr) < 0,1 ppm; Đồng (Cu) < 0,1 ppm; Sắt (Fe) < 0,2 ppm; Chì (Pb) < 0,1 ppm; Liti (Li) < 0,1 ppm; Magiê (Mg) < 0,1 ppm; Mangan (Mn) < 0,1 ppm; Molypden (Mo) < 0,1 ppm; Niken (Ni) < 0,1 ppm; Kali (K) < 0,3 ppm; Bạc (Ag) < 0,1 ppm; Natri (Na) < 0,3 ppm; Stronti (Sr) < 0,1 ppm; Kẽm (Zn) < 0,1 ppm; Zirconi (Zr) < 0,1 ppm; Độ tinh khiết đạt yêu cầu, ≥70% dựa trên phân tích kim loại vết. Quy cách: Chai 1l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
8 | Axit phosphoric H3PO4 | Chai 100mL | 2 | Không màu, chất lỏng. Chuẩn độ với NaOH > 85.0 %. Độ tinh khiết > 99,99 % dựa trên phân tích kim loại vết. Phân tích kim loại vết < 150 ppm. Quy cách: Chai 100 ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
9 | Natri tetrahydroborat (NaBH4) | Chai 500g | 2 | Màu trắng, dạng bột. Đánh giá hydro 98.5 - 101.5 %. Độ tinh khiết 99 %. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
10 | Kali iodua (KI) | Chai 500g | 2 | Màu trắng, dạng bột hoặc tinh thể. Nhiễu xạ tia X phù hợp với cấu trúc. Chuẩn độ bằng AgNO3 75.3 - 77.6 % (% iốt). Độ tinh khiết: ≥ 99%. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
11 | Natri hydroxit (NaOH) | Chai 1kg | 3 | Màu sắc trắng, dạng viên. Nhiễu xạ tia X phù hợp với cấu trúc phù hợp. Chuẩn độ bằng HCl ≥ 97.0 %. Tạp chất < 1,0 % (% Na2CO3 bằng chuẩn độ HCl). Sunfat (SO4) < 0,003 %. Hàm lượng Clorua < 0,005 %. Hợp chất Nitơ < 0,001 %. Phốt phát (PO4) < 0,001 %. Kim loại nặng < 0,002 % (dưới dạng Ag). Sắt (Fe) < 0,001 %. Niken (Ni) < 0,001 %. Thủy ngân (Hg) < 0,1 ppm. Canxi (Ca) < 0,005 %. Magiê (Mg) < 0,002 %. Kali (K) < 0,02 %. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 1kg. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
12 | Methyl isobutyl ketone MIBK | Chai 1L | 2 | Màu không màu, chất lỏng. Kiểm tra màu sắc < 15 APHA. Axit chuẩn độ < 0,002 eq/Kg. Độ tinh khiết (GC) ≥ 98,50 %. Nước (Điện lượng) < 0,10 %. Dư lượng sau bay hơi < 0.005 %. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 1l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
13 | Ammonium pyrrolidine dithiocarbamate APDC | Chai 100g | 2 | Màu trắng, dạng bột. Độ tinh khiết (% diện tích HPLC) 99,0 %. Hòa tan từ không màu đến màu vàng; Độ đục: trong đến hơi mờ; Phương pháp: 200 mg thêm 4 ml nước. Hàm lượng carbon 35,8 - 37,3 %. Hàm lượng nito 16,7 - 17,4 %. Kiểm tra bằng quang phổ UV phù hợp với phát hiện quang phổ của molybdenum. Quy cách: Chai 100g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
14 | Hydrogen peroxide (H2O2) | Chai 500mL | 2 | 29-32%. Áp suất hơi 23,3 mmHg (30 °C), chất lỏng. Tỉ trọng 1,11 g/cm3 ở 20 °C. Quy cách: Chai 500 ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
15 | Kali pemanganat (KMnO4) | Chai 1kg | 2 | Màu xanh đậm, nâu đen, tím hoặc đen. Dạng tinh thể, hạt hoặc bột. Phân tích ICP xác định Kali và Mangan đạt. Chuẩn độ bằng KMNO4 ≥ 99.0 %. Chất không tan < 0,2 %. Clorua & Clorat (dưới dạng Cl) < 0,005 %. Sunfat (SO4) < 0,02 %. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 1kg. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
16 | Sodium sulfate khan (Na2SO4) | Chai 500g | 1 | Màu trắng, dạng bột. Nhiễu xạ tia X phù hợp với cấu trúc. Độ tinh khiết (Chuẩn độ bằng NaOH) ≥ 99,0 %. Tổn hao khi đánh lửa ≤ 0,5 %. Chất không tan ≤ 0,01 %. Hàm lượng clorua ≤ 0,001%. Sắt (Fe) ≤ 0,001 %. Kim loại nặng ≤ 5 ppm. Hợp chất nitơ khác ≤ 5 ppm. pH 5,2 - 9,2 ở 25 độ C, c = 5% trong nước. Phốt phát (PO4) ≤ 0,001 %. Canxi (Ca) ≤ 0,01 %. Magie (Mg) ≤ 0,005 %. Kali (K) ≤ 0,01 %. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
17 | Kali persulfate (K2S2O8) | Chai 500g | 1 | Màu trắng, dạng bột hoặc tinh thể. Nhiễu xạ tia X phù hợp với cấu trúc. Chuẩn độ với KMnO4 ≥ 99.0 %. Chất không tan < 0,005%, c = 10% trong nước. Hợp chất clo < 0,001 %. Sắt (Fe) < 5 ppm. Kim loại nặng (như Chì) < 0,001 %. Mangan (Mn) < 2 ppm. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
18 | Natri clorua (NaCl) | Chai 500g | 3 | Màu trắng, dạng bột. Đáp ứng các yêu cầu của ACS. Chuẩn độ bằng AgNO3 99.0 - 101.5 %, ≥99,0%. Chất không tan < 0,005 %. pH 5,0 - 9,0. Dung dịch 5% ở 25 độ C. Iốt < 0,002 %. Bromua < 0,01 %. Clorat và Nitrat (dưới dạng NO3) < 0,003 %. Phốt phát (PO4) < 5 ppm. Sunfat < 0,004 %. Bari đạt. Canxi (Ca) < 0,002 %. Magiê (Mg) < 0,001 %. Sắt (Fe) < 2 ppm. Kali (K) < 0,005 %. Kim loại nặng < 5 ppm. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
19 | Bạc sulfate (Ag2SO4) | Chai 100g | 2 | Màu trắng, dạng bột và/hoặc cục. Chuẩn độ bằng KSCN > 68,1% % Ag. Độ tinh khiết 99%. Nhiễu xạ tia X phù hợp với cấu trúc. Sắt (Fe) < 0,001 %. Chất không tan và Bạc Clorua < 0,02 %. Nitrat (NO3) < 0,001 %. Các chất khác < 0,03 %. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 100g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
20 | Kali hydrophtalat (C8H5KO4) | Chai 500g | 3 | Màu trắng, dạng bột hoặc tinh thể. % Amoniac < 0,05. Hàm lượng clorua < 0,003 %. Hợp chất lưu huỳnh < 0,002 %. Chất không tan < 0,005 %. Nhôm (Al) < 0,0005 %. Canxi (Ca) < 0,005 %. Đồng (Cu) < 0,0005 %. Sắt (Fe) < 0,0005 %. Chì (Pb) < 0,001 %. Magiê (Mg) < 0,0005 %. Phốt pho (P) < 0,005 %. Natri (Na) < 0,005 %. Kẽm (Zn) < 0,0005 %. Độ tinh khiết (Chuẩn độ bằng NaOH) ≥ 99,95 %. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
21 | 1 - 10 Phenanthroline (C12H8N2) | Chai 5g | 3 | 1,10-Phenanthroline monohydrat, C12H8N2.H2O, M = 198,24 g/mol. Hòa tan trong nước: (20 ºC): ~ 3,3 g/l. Điểm nóng chảy: 93 - 94 ºC, 99,0%. Quy cách: Chai 5g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
22 | Kali dicromat K2Cr2O7 | Chai 50g | 4 | Độ tinh khiết: ≥ 99,5%. Quy cách: Chai 50g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
23 | Sắt amoni (II) hexahydrat sulfate Fe(NH4)2SO4.6H2O | Chai 500g | 2 | Màu xanh nhạt đến xanh đậm, dạng bột hoặc tinh thể. Hòa tan màu xanh nhạt đến xanh đậm; Độ đục: trong đến hơi mờ (10g cộng với 99 mL H2O và 1 mL H2SO4). Chuẩn độ bằng KMNO4 ≥ 98 %. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
24 | Ferrous sulphate heptahydrate (FeSO4.7H2O) | Chai 500g | 2 | Màu xanh nhạt đến xanh lam, dạng bột. Hòa tan màu vàng nhạt đến vàng đậm và xanh nhạt đến xanh lam; Độ đục: trong đến hơi mờ ở 100 mg/ml trong H2O. Chuẩn độ với KMnO4 ≥ 99 %. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
25 | Axit sunfamic bột H3NSO3 | Chai 500g | 1 | Màu trắng, dạng tinh thể. Chuẩn độ bằng NaOH 99,3 - 100,3 % (trên khối lượng khô). Dư lượng sau cháy < 0,01 %. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Đáp ứng yêu cầu ACS. Thông số kỹ thuật ACS: Chất không hòa tan <= 0,01 % (C=5%, H2O), Kim loại nặng <= 0,001% (tính theo Pb), Sắt (Fe) < 5 mg/kg, Clorua (Cl) < 10 mg/kg, Sunfat (SO4) < 500 mg/kg. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
26 | Axit ascobic C6H8O6 | Chai 500g | 2 | Màu trắng, dạng bột. Chuẩn độ oxi hóa khử 98,5 - 101,5 %, 99% với iốt. Xoay quang học 19,0 - 23,0 độ ở (20/D) c=10% trong nước. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
27 | Antimon kali tartrat K2Sb2(C4H2O6)2·3H2O | Chai 500g | 1 | Màu trắng, dạng bột. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Xoay quang học 137,0 - 145,0 độ ở 2% trong nước. Chuẩn độ bằng Iodine 35.0 - 37.8 %. Độ tinh khiết ≥99%. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
28 | Amoni heptamolipdat [(NH4)6Mo7O24.4H2O)] | Chai 250g | 1 | Màu trắng, dạng bột. Chuẩn độ phức chất 81,0 - 83,0 % (%MoO3). Chất không tan < 0,005 % ở C = 10% trong H2O. Phốt phát (PO4) < 5 ppm. Sunfat (SO4) < 0,02 %. Kim loại nặng (như Chì) < 0,001 %. Hàm lượng clorua < 0,002 %. Nitrat 0,001 %. Asenat, Phốt phát, Silicat < 0,001 %. Kali (K) < 0,01 %. Magiê (Mg) < 0,005 %. Natri (Na) < 0,01 %. Đáp ứng yêu cầu ACS. Phân tích chính ICP đã xác định Molypden – đạt. Độ tinh khiết 99,98% dựa trên phân tích kim loại. Phân tích kim loại vết < 250,0 ppm. Quy cách: Chai 250g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
29 | Natri thiosulfat Na2S2O3 | Chai 250g | 2 | Màu trắng, dạng bột hoặc tinh thể. Chuẩn độ oxi hóa khử 98,5 - 101,5 %, 99 % bởi iốt. Hòa tan trong suốt không màu (100 mg/ml (10%), H2O). Phân tích ICP tương ứng xác định các thành phần Natri và Lưu huỳnh. Quy cách: Chai 250g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
30 | Natricacbonat Na2CO3 | Chai 1kg | 1 | Màu trắng, dạng bột. Hòa tan: Không màu; Độ đục: trong ở 100 mg/mL, H2O. Chuẩn độ với HCl ≥ 99,5 % theo trọng lượng khô. Quy cách: Chai 1kg. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
31 | Kali dihydrophotphat (KH2PO4) | Chai 500g | 2 | Màu trắng, dạng bột hoặc tinh thể. Thử nghiệm ≥ 99,0 %. Chất không tan < 0,01 %. Tổn thất khi sấy < 0,2 % ở 105ºC. pH 4,1 - 4,5 (c = 5%, 25 độ C). Hàm lượng clorua < 0,001 %. Sunfat (SO4) < 0,003 %. Kim loại nặng < 0,001 % bởi ICP. Sắt (Fe) < 0,002%. Natri (Na) < 0,005 %. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
32 | SPADNS: Sodium 2-(parasulfophenylazo)-1,8-dihydroxy-3,6-naphthalene disulfonate, NaO3SC6H4N=NC10H3(OH)2(SO3Na)2 | Chai 25g | 1 | Định danh trên UV-Vis đạt. Thay đổi màu sắc với zirconium đạt hồng - tím. Bước sóng hấp thụ tối đa (đệm pH 7.0) 505- 510 nm. Phổ hấp thụ A 1%/1cm (bước sóng tối đa, 0,02g/l, đệm pH 7.0, tính hợp chất sấy khô) 400 - 560. Hao hụt sau khi sấy ở 1050C là 10%. Quy cách: Chai 25g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
33 | Zirconi ZrOCl2.8H2O | Chai 100g | 2 | Dùng cho phân tích, khối lượng phân tử 322.25. Quy cách: Chai 100g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
34 | Natri Asenit NaAsO2 | Chai 100g | 2 | Màu trắng đến vàng và xám nhạt, dạng bột. Hòa tan không màu đến vàng và xám nhạt đến vàng nhạt; Độ đục: trong đến đục mờ ở 100 mg/mL, H2O. Antimon < 0,5 % (Sb) bởi ICP. Chuẩn độ với Iodine ≥ 90 %. Quy cách: Chai 100g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
35 | Natri florua NaF | Lọ 1ml | 1 | Không màu, chất lỏng. Mật độ 1,018 - 1,022 (D20/4). Quy cách: Lọ 1ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
36 | Natri citrat dihydrat [(HOCOCH2)2 N(CH2)2 | Chai 500g | 1 | Màu trắng, dạng bột hoặc tinh thể. Thử nghiệm ≥ 99,0 %. pH 7,0 - 9,0 dung dịch 5% ở 25 độ C. Chất không tan ≤ 0,005 %. Clorua (Cl) < hoặc = 0,003%. Sulfate < hoặc = 0,005%. Amoniac (NH3) ≤ 0,003 %. Canxi (Ca) ≤ 0,005 %. Sắt (Fe) ≤ 5,0 ppm. Kim loại nặng (bởi ICP-OES) < hoặc = 5 ppm. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
37 | Pararosanilin hydroclorua (C19H17N3.HCl) | Chai 25g | 1 | Màu sắc xanh lục đến xanh đậm, dạng bột hoặc tinh thể. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Khi hòa tan, độ đục trong đến mờ đục c = 1 mg/ml trong etanol; Màu sắc đỏ sang tím. Cacbon 59,9 - 81,0 %. Nitơ 11,0 - 14,9 %. Bước sóng 543 - 549 nm c = 0,003g/L trong 50% Etanol. Độ tinh khiết (HPLC) > 85 %. Quy cách: Chai 25g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
38 | Methanol (CH3OH) | Chai 1l | 2 | Trong, không màu, chất lỏng. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Độ hấp thụ tia cực tím 260nm < 0,007. Độ hấp thụ tia cực tím 230nm < 0,100. Độ hấp thụ tia cực tím 220nm < 0,300. Độ hấp thụ tia cực tím 210nm < 0,500. Độ hấp thụ tia cực tím 205nm < 1.000. Độ tinh khiết (GC) > 99,92 %. Dư lượng bay hơi < 0,0005 %. Nước (bởi Karl Fischer) < 0,02 %. Huỳnh quang 254nm < 1 ppb như Quinine. Huỳnh quang 365nm < 1 ppb như Quinine. Độ hấp thụ HPLC 230 nm < 0,002 abs UN. Độ hấp thụ HPLC 254 nm < 0,001 abs UN. Axit tự do < 0,001 % dưới dạng axit fomic. Độ kiềm < 0,0005 % như NH3. LCMS phù hợp. Phân tích kim loại vết – đạt. Quy cách: Chai 1l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
39 | Natri sunfit Na2SO3 | Chai 500g | 2 | Màu trắng, dạng bột hoặc tinh thể. Nhiễu xạ tia X phù hợp với cấu trúc. Chuẩn độ bằng Na2S2O3 ≥ 98,0 %. Chất không tan ≤ 0,005 % c = 10% trong nước. Hàm lượng Clorua ≤ 0,02 %. Axit tự do – đạt. Sắt (Fe) ≤ 0,001 %. Kim loại nặng ≤ 0,001 % như chì. Chuẩn độ ≤ 0,03 MEQ. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
40 | (1 Naphtyl) 1,2 Diamonietan Dihidroclorua(C10H7NHCH2CH2NH2 ·2HCl) | Chai 5g | 1 | Màu trắng đến đỏ nhạt, dạng bột hoặc tinh thể. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Độ tinh khiết (TLC) > 98 %. Carbon (trọng lượng khô) 54,5 - 56,7 %. Nước (của Karl Fischer) < 5.0 %. Hòa tan, độ đục trong 1g/50mL H2O. Kiểm tra độ nhạy với Sulfanilamide – đạt. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 5g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
41 | Axit sulfanilic (C6H4SO3HNH2) | Chai 500g | 1 | Màu trắng đến xám, dạng bột. Chuẩn độ NaOH 0.1M 98.5 - 101.5 %, 99 %. Hòa tan: không màu, độ đục 0,02 % vật chất không tan; phương pháp c=5g trong 50 ml sodiumcarbonate 5%. Tro sulfate 1g trong 10ml ≤ 0,01 %. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Chlorua (Cl) 0,002 % (tối đa) < 0,002 %. Nitrite (NO2) 0,5 ppm (tối đa) < 0,5 ppm. Sulfate (SO4) 0,01 % (tối đa) < 0,01%. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
42 | Natri nitrit (NaNO2) | Chai 500g | 1 | Màu trắng, dạng bột hoặc tinh thể. Nhiễu xạ tia X phù hợp với cấu trúc. Hòa ta, độ đục: trong; không màu đến vàng nhạt. Độ tinh khiết > 99,0 %. Quy cách: Chai 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
43 | Axeton CH3COCH3 | Chai 2.5l | 2 | Không màu, chất lỏng. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Kiểm tra màu sắc < 10 APH. Hàm lượng nước ≥ 99,50 % độ tinh khiết trên GC. Hàm lượng Methanol < 0,05 %. Peak xác định của GC < 0,05 % isopropyl alcohol. Benzen < 25 ppm. Dư lượng bay hơi < 0,001 %. Nước (của Karl Fischer) < 0,5 %. Chuẩn độ axit (meq/g) < 0,0003. Chuẩn độ bazo (meq/g) < 0,0006. Aldehyt (dưới dạng Formaldehyde) <= 0,002%. Các chất khử MnO4 đạt. Độ hòa tan đạt. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 2,5l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
44 | Hexan CH3(CH2)4CH3 | Chai 2.5l | 3 | Không màu, chất lỏng. Độ tinh khiết (GC) ≥ 95,0 %. Tỷ trọng 0,655 - 0,660 (D20/4). Chiết suất ở 20°C 1.373 - 1.377. Nước (Điện lượng) < 0,015 %. Dư lượng sau bay hơi < 0.0015 %. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Thử nghiệm chất thơm (dưới dạng Benzen) <= 0,005 %. Quy cách: Chai 2,5l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
45 | Toluen C6H5CH3 | Chai 2.5l | 3 | Không màu, chất lỏng. Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc. Độ tinh khiết (GC) ≥ 99,50 %. Nước (của Karl Fischer) < 0,03 %. Dư lượng bay hơi < 0,001 %. Kiểm tra màu sắc < 10 APHA. Chất bị sẫm màu (bởi H2SO4) - đạt. Đáp ứng yêu cầu ACS. Quy cách: Chai 2,5l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
46 | Silicagel | Chai 1kg | 2 | SiO2, M = 60,09 g/mol. Không hòa tan trong nước ở 20oC. Quy cách: Chai 1kg. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
47 | Môi trường lọc lấy mẫu Dioxin trong không khí | Hộp 100 chiếc | 3 | Đường kính giấy lọc: 102 mm, vật liệu: sợi thủy tinh. Quy cách: Hộp 100 chiếc. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
48 | Tấm môi trường PUF lấy mẫu Dioxin trong không khí | Gói 10 chiếc | 40 | Kích thước hình trụ: đường kính: 5,7 cm , cao : 7,6 cm; Vật liệu Polyuretan, chưa được làm sạch Dioxin nền; Độ xốp đáp ứng tiêu chuẩn cho thiết bị lấy mẫu theo phương pháp TO-9A. Quy cách: Hộp 10 chiếc. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
49 | Chất hấp phụ XAD-2 | Hộp 500g | 5 | Kích thước hạt: 20-60 mesh; Kích thước lỗ xốp: ~0,65 mL/g, Thể tích lỗ xốp: 90 Å; Diện tích bề mặt : ~300 m2/g, Tỷ trọng : 1,02 g/mL ở 25°C, XAD®-2. Quy cách: Hộp 500g. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
50 | Môi trường lọc lấy mẫu Dioxin trong bụi khí thải ống khói | Hộp 100 chiếc | 3 | Vật liệu sợi thủy tinh; Kích thước lỗ 2,2 µm; Kích thước môi trường lọc: Ø 82,6mm. Quy cách: Hộp 100 chiếc. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
51 | Chuẩn đồng hành | 1,2 ml | 1 | 13C12, 99%; 37Cl4, 96%. Quy cách: Ampul 1,2ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
52 | METHOD 1613 CLEAN-UP STANDARD | 7,5 ml | 1 | 37Cl4, 96%. Quy cách: Lọ 7,5ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
53 | Dung dịch chuẩn Chì | Chai 250ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L Pb trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
54 | Dung dịch chuẩn Asen (III) | Chai 250ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L As trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
55 | Dung dịch chuẩn Cd | Chai 250ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L Cd trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
56 | Dung dịch chuẩn Mn | Chai 250ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L Mn trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
57 | Dung dịch chuẩn Đồng | Chai 250ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L Cu trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
58 | Dung dịch chuẩn Crôm | Chai 250ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L Cr trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
59 | Dung dịch chuẩn sắt | Chai 250ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L Fe trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
60 | Dung dịch chuẩn thủy ngân | Chai 100ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L Hg trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
61 | Dung dịch chuẩn Kẽm | Chai 250ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L Zn trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
62 | Dung dịch chuẩn niken | Chai 250ml | 1 | Nồng độ 1000 mg/L Ni trong axit nitric phù hợp kỹ thuật AAS. Quy cách: Chai 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
63 | SO2 chuẩn | Chai 1,2l | 1 | Áp suất 2000psi, chứa 170 lít, nồng độ: 500ppm (cân bằng trong khí N2). Quy cách: Chai 1,2l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
64 | NO chuẩn | Chai 1,2l | 1 | Áp suất 2000psi, chứa 170 lít, nồng độ: 400ppm (cân bằng trong khí N2). Quy cách: Chai 1,2l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
65 | CO chuẩn | Chai 1,2l | 1 | Áp suất 2000psi, chứa 170 lít, nồng độ: 500ppm (cân bằng trong khí N2). Quy cách: Chai 1,2l. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
66 | Bình định mức 50ml | Cái | 30 | Đặc tính kỹ thuật: Thủy tinh BORO 3.3, khóa nhựa PE. Dung tích 50mL, đường kính 46mm, Chiều cao 143mm; Sai số +/- 0,1 mL, Có thể hấp tiệt trùng. Dung tích: 50ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
67 | Bình định mức 100ml | Cái | 30 | Đặc tính kỹ thuật: Thủy tinh BORO 3.3, khóa nhựa PE. Dung tích 100mL, đường kính 60mm, Chiều cao 170mm; Sai số +/- 0,1 mL, Có thể hấp tiệt trùng. Dung tích: 100ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
68 | Bình định mức 1000ml | Cái | 10 | Đặc tính kỹ thuật: Thủy tinh BORO 3.3 loại 1 hạng A, khóa nhựa PE. Dung tích 1000mL, vạch xanh, Chiều cao 300mm; Sai số +/- 0,4 mL, Có thể hấp tiệt trùng. Dung tích: 1000ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
69 | Pipet 1ml | Cái | 20 | Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 360mm, Thủy tinh Soda-lime-silica có hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K−1 ở 20°C), Dung tích 1ml, Vạch chia: 0,01ml, Mã màu DIN 12621: cam, Sai số: 0,008mL. Có thể hấp tiệt trùng. Dung tích: 1ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
70 | Pipet 2ml | Cái | 20 | Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 360mm, Thủy tinh Soda-lime-silica có hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K− 1 ở 20°C), Dung tích 2ml, Vạch chia: 0,02ml, Mã màu DIN 12621: cam, Sai số: 0,015mL. Có thể hấp tiệt trùng. Dung tích: 2ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
71 | Pipet 5ml | Cái | 20 | Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 360mm, Thủy tinh Soda-lime-silica có hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K−1 ở 20°C), Dung tích 5ml, Vạch chia: 0,05ml, Mã màu DIN 12621: cam, Sai số: 0,04mL. Có thể hấp tiệt trùng. Dung tích: 5ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
72 | Bình tam giác có nút mài 100ml | Cái | 40 | Đặc tính kỹ thuật: Thủy tinh BORO 3.3 loại 1 hạng A. Dung tích 100ml, Đường kính 64mm, Chiều cao 105mm, Có thể hấp tiệt trùng. Dung tích: 100ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
73 | Bình tam giác có nút mài 250ml | Cái | 40 | Đặc tính kỹ thuật: Thủy tinh BORO 3.3 loại 1 hạng A. Dung tích 250ml, Đường kính 64mm, Chiều cao 145mm, Có thể hấp tiệt trùng. Dung tích: 250ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
74 | Buret dạng pitông chia vạch 0,02 ml | Cái | 2 | Thủy tinh borosilicate trong suốt 3.3 (Phím khóa PTFE van kim bên Schellbach, phân độ màu xanh lam); chia vạch 0,02 mL độ chính xác: ± 0,02 mL. Dung tích: 10ml. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
75 | Bình hút ẩm ф300 | Cái | 4 | Bình hút ẩm, vỉ Inox 300mm 18,5 lít, loại không vòi. Chất liệu: thủy tinh dày chịu nhiệt rất tốt, chế tạo độ chính xác rất cao. DN: 300. Chiều cao: 433mm. Đường kính: 320 ± 2mm. Chất liệu: Cổ mài, nắp lục giác nhựa. Được sử dụng để sấy các sản phẩm ẩm và bảo quản các chất nhạy cảm với độ ẩm. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
76 | Giấy lọc cỡ lỗ 0,45 µm | Hộp | 4 | Chất liệu: Cenluloze Acetate. Đường kính: 47mm. Lỗ lọc: 0.45µm. Độ dày: 115 µm. Tương thích hoá học: pH 4-8. Nhiệt độ tối đa: 180oC. Hấp tiệt trùng: 121oC, 134oC hoặc khí ethylene oxide. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
77 | Parafilm | Cuộn | 2 | Kích thước 10 cm x 38.1 m. Vật liệu linh hoạt và tự niêm phong cho phép nó bám vào hình dạng và bề mặt không đều. Căng dài hơn 200% chiều dài ban đầu. Chịu được tối đa 48 giờ so với nhiều chất như dung dịch muối, axit vô cơ và dung dịch kiềm. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
78 | Cuvet thạch anh 1cm | Cái | 2 | Vật liệu: Thạch anh, 2 cửa sổ sáng bóng. Dải phổ 200-2.500nm. Phù hợp kỹ thuật: UV/Vis. Kích thước: Cao × Rộng × Dài = 45 mm × 12,5 mm × 12,5 mm. Thể tích buồng 1.400 μL. Chiều dài đường quang 10mm. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
79 | Micropipet 1ml | Cái | 1 | Độ chính xác tương ứng ở 1000µl là ± 6µl (±0.6%). Sai số tương ứng ở 1000µl là ± 2µl (±0.2%). | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
80 | Micropipet 5ml | Cái | 1 | Độ chính xác tương ứng ở 5000µl là ± 0.03ml (±0.6%). Sai số tương ứng ở 1000µl là ± 0.008 ml (±0.15%). | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
81 | Ống thạch anh T-cell | Cái | 1 | Silica T Cells dùng cho bộ hydride của máy AAS | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
82 | Ống nối thủy tinh | Cái | 1 | 15 cm Mercury Absorption Cell dùng cho bộ hydride của máy AAS | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
83 | Màng lọc không thấm nước | Hộp | 2 | Semi-Permeable Membrane dùng cho bộ hydride của máy AAS | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
84 | Chai thủy tinh cao cấp 500ml | Cái | 7 | Chất liệu: Thân/ (thủy tinh borosilicat-1), Nắp / TpChh 260, bao bì/Silicone (lớp phủ PTFE). Nhiệt độ: 196 đến + 260 °C, ± 5% với thang đo thông thường và thang đo đảo ngược. Dung tích: 500 mL. Đường kính ngoài x Cao: 86 x 176 mm. Khi hấp tiệt trùng, tháo nắp hoặc nới lỏng một hoặc nhiều lần. | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
85 | Cảm biến O2 | Cái | 1 | 0 đến 25% | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
86 | Cảm biến CO | Cái | 1 | 0 đến 10.000ppm | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
87 | Cảm biến CO2 | Cái | 1 | 0 đến 50 vol% | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
88 | Cảm biến NO | Cái | 1 | 0 đến 4.000ppm | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
89 | Cảm biến NO2 | Cái | 1 | 0 đến 500ppm | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7
90 | Cảm biến SO2 | Cái | 1 | 0 đến 5.000ppm | Số 3 đường 3/2 phường 11, quận 10, Tp. HCM | 1 | 7