## Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp h
MẪU SỐ 01A – PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
Nhập số thứ tự | Điền lần lượt hàng hóa trong yêu cầu e-HSMT. Ví dụ: Máy tính lap top; Hóa chất xét nghiệm Triglycerides; ... | Nhập thông tin đơn vị tính ví dụ: Cái; Chiếc,... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' | Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. | Điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng. | Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. | Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. Không được nhỏ hơn ngày giao hàng sớm nhất.
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(1) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất (ngày) (Ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) (2) | Ngày giao hàng muộn nhất (ngày) (Ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) (2)
1 | Bộ thủy tinh lọc hút chân không | bộ | 1 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. hoặc tương đương Quy cách: - Bộ lọc có đệm PTFE. - Kẹp PTFE, có thể sử dụng đĩa lọc. - Đĩa lọc có viền thủy tinh, 50 mm, độ xốp 2. Đĩa sàng có rãnh 48 mm. - Phễu 500 mL, chia vạch. - Bộ lọc có đệm Vật liệu PTFE. - Bình lọc 2000 mL. Đầu nối tiêu chuẩn 47/50mm. - Kẹp nhôm, ống nhựa silicone, thẳng, GL 14. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
2 | Bình tam giác có nhánh | cái | 1 | Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3. Dung tích: 5000 ml. Chiều cao: 370 mm | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
3 | Phễu quả lê | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. hoặc tương đương Quy cách: Cổ bình được làm nhám cở 29/32. Nắp đậy làm từ nhựa PP tương ứng với cổ bình phễu. Dung tích 500ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
4 | Màng lọc Cenlulose Acetate | hộp | 3 | Vật liệu: Giấy lọc không tro, màng xenlulo, đã loại bỏ các kim loại vết độ bền ướt cao, kháng hóa chất. Quy cách: hộp 100 tờ. Thông số kỹ thuật: đường kính lỗ 0.45µm, đường kính giấy 47mm, độ dày trung bình (0,34 mm); tốc độ 90ml/phút. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
5 | Cuộn giấy chỉ thị pH | cuộn | 2 | Thông số kỹ thuật: Thang đo pH: 1-14, bước nhảy: 1pH. Kích thước: Cuộn dài 5m, rộng 7mm. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
6 | Ống bơm kim tiêm y tế | hộp | 1 | Vật liệu: nhựa PP.Thông số kỹ thuật: Dung tích 5ml, chia vạch 0,1ml | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
7 | Ống bơm kim tiêm y tế | hộp | 1 | Vật liệu: nhựa PP.Thông số kỹ thuật: Dung tích 20ml, chia vạch 0,5ml | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
8 | Ống falcon | cái | 100 | Vật liệu: nhựa PP.Thông số kỹ thuật: Dung tích 10ml, chia vạch 0,5ml nắp vặn màu xanh dương | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
9 | Giấy lọc chậm | hộp | 2 | Vật liệu: Cotton, Lọc xenlulo, Loại không tro.Thông số kỹ thuật: Đường kính 125 mm, giữ chất rắn trong chất lỏng cỡ hạt 3 µm, Độ dày 176 µm, Trọng lượng: 80 g/m2, Hàm lượng tro ≤0,007%, Tốc độ dòng nước 11 ml/phút, Hàm lượng Alpha Cellulose ≥98% | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
10 | Găng tay | hộp | 2 | Vật liệu: cao su, chịu hóa chất.Kích thước: size M | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
11 | Kéo cắt giấy | cái | 2 | Vật liệu: Lưỡi thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa.Kích thước: dài 30cm. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
12 | Giấy lọc thường | hộp | 1 | Vật liệu: Giấy lọc không tro( 0,007% tro), đã loại bỏ các kim loại vết và tạo ra độ bền ướt cao và kháng hóa chất. Quy cách: 100 tờ/hộp. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
13 | Hộp nhựa lưu và vận chuyển mẫu trầm tích | cái | 20 | Vật liệu: nhựa PPThông số kỹ thuật: Dung tích 0,5l, có chia vạch, nắp gài | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
14 | Tấm kính hữu cơ | cái | 20 | Vật liệu: Kính hữu cơ Plexiglass.Kích thước 20x20cm | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
15 | Túi zip để lưu mẫu đất khô | cái | 100 | Vật liệu: Nhựa PP.Kích thước: 80x120mm; 100x120mm có khóa miệng-vuốt mép. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
16 | Dầu cho máy hút chân không | chai | 2 | Thông số kỹ thuật: Không màu. Độ nhớt 40°C: 100 mm2/s; Chỉ số độ nhớt: 107; Điểm sôi 240°C. Quy cách: Chai 1 lít | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
17 | Bình tia | cái | 2 | Vật liệu: Nhựa PP, có thể hấp tiệt trùng được.Thông số kỹ thuật: dung tích 500ml. Sử dụng để đựng hóa chất và sử dụng trong phòng thí nghiệm. Chịu được ở nhiệt độ 121°C | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
18 | Ống nhỏ giọt thủy tinh | ống | 10 | Vật liệu: Thân bằng thủy tinh, bầu bằng cao su chịu hóa chất.Thông số kỹ thuật: Dung tích 5 ml; chia vạch 0,1ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
19 | Bình Kendan | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật: Dung tích 750mL, đường kính 115mm, Chiều cao 340mm; đường kính cổ: 34, Sai số +/- 0,04 mL, Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
20 | Bình định mức | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. hoặc tương đương, nắp nhựa PE. Thông số kỹ thuật: Dung tích 25mL, đường kính 40mm, Chiều cao 110mm; Sai số +/- 0,04 mL, Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
21 | Bình định mức | cái | 2 | Vật liệu: Nhựa PP. Thông số kỹ thuật: Dung tích: 50ml. Giới hạn chính xác: +/- 1 ml. Chiều cao: 143mm. Đường kính: 46mm | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
22 | Bình định mức | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. hoặc tương đương, nắp nhựa PE. Thông số kỹ thuật: Dung tích 100mL, đường kính 60mm, Chiều cao 170mm; Sai số +/- 0,1 mL, Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
23 | Bình định mức | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. hoặc tương đương, nắp nhựa PE.Thông số kỹ thuật: cao 220mm, Dung tích 250mL, Sai số +/- 0,15 mL, Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
24 | Bình định mức | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. hoặc tương đương, nắp nhựa PE, chữ xanh.Thông số kỹ thuật: Dung tích 500mL, Chiều cao 260mm; Sai số +/- 0,25 mL, Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
25 | Bình định mức | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. hoặc tương đương , khóa nhựa PE. Thông số kỹ thuật: cao 300mm, Dung tích 1000mL, vạch xanh, Sai số +/- 0,4 mL, Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
26 | Pipet | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh Soda-lime-silica.Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 360mm; có hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K − 1 ở 20°C), Dung tích 1ml, Vạch chia: 0,01ml, chia vạch màu cam, Sai số: 0,008mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
27 | Pipet | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh Soda-lime-silica.Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 360mm, có hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K − 1 ở 20°C), Dung tích 1ml, Vạch chia: 0,02ml, màu cam. Sai số: 0,015mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
28 | Pipet | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh Soda-lime-silica.Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 360mm, Thủy tinh Soda-lime-silicacó hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K − 1 ở 20°C), Dung tích 1ml, Vạch chia: 0,05ml, Mã màu DIN 12621: cam, Sai số: 0,04mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
29 | Pipet | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh Soda-lime-silica.Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 360mm, Thủy tinh Soda-lime-silicacó hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K − 1 ở 20°C), Dung tích 1ml, Vạch chia: 0,1ml, Mã màu DIN 12621: cam, Sai số: 0,08mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
30 | Pipet | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh Soda-lime-silica.Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 325mm, Thủy tinh Soda-lime-silicacó hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K − 1 ở 20°C), Dung tích 1ml, Mã màu DIN 12621: xanh dương, Sai số: 0,008mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
31 | Ống hút | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh Soda-lime-silica.Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 350mm, Thủy tinh Soda-lime-silicacó hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K − 1 ở 20°C), Dung tích 2ml, Mã màu DIN 12621: cam, Sai số: 0,01mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
32 | Pipet | cái | 2 | Vật liệu: Thủy tinh Soda-lime-silica.Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 530mm, Thủy tinh Soda-lime-silicacó hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K − 1 ở 20°C), Dung tích 25 ml, Mã màu DIN 12621: xanh lam, Chiều dài: 530 mm, Sai số: 0,03mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
33 | Bình tam giác | cái | 10 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. Thông số kỹ thuật:: Dung tích 100ml, Đường kính 64mm, Chiều cao 105mm, Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
34 | Ống đong | cái | 1 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. Thông số kỹ thuật: Dung tích 100ml, Đường kính 29mm, Chiều cao 256mm; Khoảng chia độ 1mL; Sai số +/- 0,5 mL, Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
35 | Ống đong | cái | 1 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. Thông số kỹ thuật: Dung tích 250ml, Đường kính 39mm, Chiều cao 331mm; Khoảng chia độ 2mL; Sai số +/- 1 mL, Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
36 | Cốc đốt | cái | 1 | Thủy tinh BORO 3.3. Thông số kỹ thuật: Đường kính 42 mm; Chiều cao: 60mm; Dung tích: 50 mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
37 | Cốc đốt | cái | 1 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. Thông số kỹ thuật: Đường kính 60 mm; Chiều cao: 80mm; Dung tích: 150 mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
38 | Cốc đốt | cái | 1 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. Thông số kỹ thuật: Đường kính 70 mm; Chiều cao: 95mm; Dung tích: 250 mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
39 | Cốc đốt | cái | 1 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3.Thông số kỹ thuật: Đường kính 90 mm; h: 125mm; Dung tích: 600 mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
40 | Cốc đốt | cái | 1 | Vật liệu: Thủy tinh BORO 3.3. Thông số kỹ thuật: Đường kính 105 mm; h: 145mm; Dung tích: 1000 mL. Có thể hấp tiệt trùng. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
41 | Mặt kính cong | cái | 20 | Vật liệu: Soda-Lime Glass Thông số kỹ thuật: Kính có khả năng chống thủy phân cấp 3. Hệ số giãn nở nhiệt lớn (CTE 9,1 × 10−6 K − 1 ở 20°C). Đường kính 100mm). | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
42 | Thìa | cái | 10 | Vật liệu: Soda-Lime Glass Thông số kỹ thuật: Dài 15 cm | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
43 | Khí Argon | bình | 1 | Tiêu chuẩn: Độ tinh khiết ≥99,999% phù hợp sử dụng cho thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử. Quy cách: Chai 40 lít | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
44 | Khí Acetylen | bình | 1 | Tiêu chuẩn: Độ tinh khiết ≥98% phù hợp sử dụng cho thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử. Quy cách: Chai 40 lít. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
45 | Graphite Furnace | Hộp | 1 | Tiêu chuẩn: Cuvet phù hợp lò graphite cho máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử Thermo Science 3500. Quy cách: 10 chiếc 01 hộp. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
46 | Buret | cái | 1 | Vật liệu: Thủy tinh borosilicate 3.3 trong suốt hoặc tương đương.Thông số kỹ thuật: (Phím khóa PTFE van kim bên Schellbach, phân độ màu xanh lam); chia vạch 0,02 mL độ chính xác: ± 0,02 mL | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
47 | Nitric Acid | chai | 2 | Độ tinh khiết: ≥ 65%Thông số kỹ thuật: Dạng lỏng, pH<1, 1250C (lit.), tỷ trọng1,37-1,41 g/mL ở 20°C (lit.), Tạp chất: Cl-≤0,5 mg/kg, PO43-≤0,5 mg/kg, SO42-≤1 mg/kg). Quy cách: Chai 1000ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
48 | Sulfuric acid | chai | 2 | Độ tinh khiết: 95,0 – 98,0%.Thông số kỹ thuật: lỏng, pH 1,5 (5g/L), màu APHA: ≤10Tạp chất ≤5ppm. Quy cách: Chai 1000ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
49 | Hydrocloric acid | chai | 2 | Độ tinh khiết: ≥ 37% Thông số kỹ thuật: dạng lỏng, tạp chất ≤ 1ppm Chlorin tự do, > 100°C (lit.), màu APHA: ≤10, không có chất lơ lửng hoặc cặn. Quy cách: Chai 2500ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
50 | pH4 buffer | chai | 1 | Thông số kỹ thuật: dạng lỏng, màu: đỏ, pH: 4,00 ± 0,01 (25°C). Quy cách: Chai 500ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
51 | pH7 buffer | chai | 1 | Thông số kỹ thuật: dạng lỏng, màu vàng, pH: 7,00 ± 0,01 (25°C), nhiệt độ lưu trữ:15-25°C. Quy cách: Chai 500ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
52 | pH10 buffer | chai | 1 | Thông số kỹ thuật: dạng lỏng, màu: xanh da trời, pH: 10,00 ± 0,01 (25°C), nhiệt độ lưu trữ:15-25°C. Quy cách: Chai 500ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
53 | Giấy đo pH 1-14 | cuộn | 4 | Thông số kỹ thuật: Dải đo: pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 – 14 pH, Điều kiện bảo quản: +15°C đến +25°C Quy cách: 4,8m/cuộn, | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
54 | Chuẩn nội - 2,2-Dibromobiphenyl | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 97%Thông số kỹ thuật: dạng bột. Quy cách: Chai 5g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
55 | Chuẩn nội PCB-119 | ống | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 96%. Thông số kỹ thuật: Mật độ 0,6881 g/cm3 ở 20°C Quy cách: Ống 5ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
56 | Phenol | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99,5%. Tạp chất: ≤0,001% kim loại nặng (như Pb), ≤0,01% chất không bay hơi, ≤0,05% m-cresol (GC), ≤0,05% o-cresol (GC), ≤0,05% p-cresol (GC); Nước ≤0,2% (Thuốc thử Fise xác định độ ẩm) . Quy cách: Chai 100g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
57 | n-Hexane | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 95%. Thông số kỹ thuật: Phù hợp để phân tích dư lượng bằng HPLC và GC≤10ng/l .Tạp chất: ≤ 1,0 ppb Huỳnh quang (quinine) ở 365 nm. Nước <0,01% (Thuốc thử Fise xác định độ ẩm). Quy cách: Chai 1000ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
58 | Sodium chloride | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99%. Tạp chất: ≤0,005% chất không hòa tan, pH: 5,0-9,0 (25oC, 5% trong dung dịch); Br- ≤0,01%, NO3- ≤0,003%, I-≤0,002%, PO43- ≤5 ppm, SO42-≤0,004%. Ba qua thử nghiệm, Ca ≤0,002%, Fe ≤2 ppm, K ≤0,005%, Mg≤0,001%, kim loại nặng ≤5 ppm (theo ICP-OES). Quy cách: Chai 500g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
59 | Sodium sulfate | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99,0%.Thông số kỹ thuật: khan, dạng bột, phù hợp làm thuốc thử. Quy cách: Chai 1000g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
60 | Aluminum oxide | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥99,0%Thông số kỹ thuật: khan, dạng bột. Điểm nóng chảy (°C): 1001+ (26), pH: 6, chiết pha rắn (SPE) hoặc sắc ký lớp mỏng (TLC) . Quy cách: Chai 100g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
61 | Ethanol | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99,5%,Thông số kỹ thuật: khan, mức chất lượng 200, mật độ hơi so với không khí 1.59, dạng lỏng, 3.1-27.7%, tạp chất <0,005% nước, bốc hơi <0,0005%. Quy cách: Chai 2000ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
62 | Arsenic standard for AAS | chai | 1 | Độ tinh khiết: 989mg/kg±4mg/L As trong axit nitric 2% Thông số kỹ thuật: phù hợp kỹ thuật AAS, ICP. Quy cách: Chai 250ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
63 | Copper standard | chai | 1 | Độ tinh khiết: 988mg/kg±4mg/L Cu trong axit nitric 2% Thông số kỹ thuật: phù hợp kỹ thuật AAS, ICP. Quy cách: Chai 250ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
64 | Cadmium | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥99,5%. Tạp chất: Tổng lượng vết kim loại ≤ 131ppm, trong đó: Al< 1.1 ppm; Be <0,1ppm; Bi< 100,6ppm; Ca< 7,6ppm; Co<1,9ppm; Ir<8,0ppm; Mg<0,8ppm; Ni<3,0ppm; Sb<8,0ppm Quy cách: Chai 500g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
65 | Zinc | chai | 1 | Độ tinh khiết: 989mg/kg±4mg/L Zn trong axit nitric 2% Thông số kỹ thuật: phù hợp kỹ thuật AAS, ICP. Quy cách: Chai 250ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
66 | Lead | chai | 1 | Độ tinh khiết: 990mg/kg±4mg/L Pb trong axit nitric 2% Thông số kỹ thuật: phù hợp kỹ thuật AAS, ICP. Quy cách: Chai 250ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
67 | Nicken | chai | 1 | Độ tinh khiết: 989mg/kg±4mg/L Ni trong axit nitric 2% Thông số kỹ thuật: phù hợp kỹ thuật AAS, ICP. Quy cách: Chai 250ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
68 | Manganese | chai | 1 | Độ tinh khiết: 992mg/kg±8mg/L Mn trong axit nitric 2% Thông số kỹ thuật: phù hợp kỹ thuật AAS, ICP. Quy cách: Chai 250ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
69 | Iron | chai | 1 | Độ tinh khiết: 989mg/kg±4mg/L Fe trong axit nitric 2% Thông số kỹ thuật: phù hợp kỹ thuật AAS, ICP. Quy cách: Chai 250ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
70 | Mercury | chai | 1 | Độ tinh khiết: 937mg/kg±4mg/L Hg trong axit nitric 12% Thông số kỹ thuật: phù hợp kỹ thuật AAS, ICP. Quy cách: Chai 100ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
71 | Iron (III) chloride | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥99%Tạp chất: Chất không tan≤0,01%, PO4≤0,003%; Ca≤0,005%; Cu≤0,003%; Mg≤0,002%; K≤0,002%; Na≤0,02%; Zn≤0,003%; Fe≤0,01%. Quy cách: Chai 100g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
72 | Sodium borohydride | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥98,0%, Tạp chất:≤100 ppm, cation vết: Fe: ≤5 ppm. Quy cách: Chai 100g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
73 | Silver sulfate | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99,99%, Tạp chất:≤0,02% chất không tan, Tổng tạp chất kim loại <100 ppm, vết anion:nitrat (NO3-) ≤0,001%, vết cation: Fe ≤0,001%, Quy cách: Chai 200g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
74 | Ascorbic acid | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥99%. Thông số kỹ thuật: Màu trắng hoặc không màu Quy cách: Chai 500g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
75 | Mercury (II) sulfate | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥98%. Tạp chất: (Cl-) ≤50 mg/kg, Fe≤50 mg/kg, Quy cách: Chai 250g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
76 | Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥99%. Tạp chất: không tan ≤0,01%; không tan trong NH4OH≤0,05%; pH: 3-5 (20°C, 50 g/L), PO43-≤0,003%, Ca: 0,005%; Cu≤0,003%; Fe3 +≤0,01%; K ≤0,002%; Mg ≤0,002%; Mn≤0,01%; Na: 0,02%; Zn≤0,003%. Quy cách: Chai 500g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
77 | Iron (II) sulfate .7H2O | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99%. Thông số kỹ thuật: dạng bột hoặc tinh thể, Áp suất hơi:14,6 mmHg (25°C), dùng làm thuốc thử hoặc chất xúc tác.Tạp chất không tan ≤0,01%, không tan trong NH4OH≤0,05%, pH: 3-4 (25°C, 50 g/L), tỷ trọng 1,98 g/ml ở 25oC. Quy cách: Chai 250g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
78 | Potassium dichromate | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99%. Thông số kỹ thuật: Sử dụng làm thuốc thử hoặc chất oxy hóa, dạng tinh thể. Tạp chất không tan ≤0,005%, pH: 3,5-5 (25°C, 29,4 g/L), hao hụt khi sấy khô ≤0,05%, Cl- ≤0,001%; SO42- ≤0,005%. Quy cách: Chai 500g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
79 | Iron (III) nitrate nonahydrate | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99,95%.Thông số kỹ thuật: dạng bột hoặc tinh thểTạp chất ≤0,005%; chất không hòa tan ≤0,005%, pH: 4, Cl-<0.003% hợp chất sulfur (như SO42-)≤0.002%, Al<0.0005%; Ca<0.005%; Cu<0.0005%; Fe<0.0005%; Mg<0.0005%; NH4+<0.05%; Na<0.005%; Pb<0.001%; Zn<0.0005%. Quy cách: Chai 250g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
80 | Potassium Iodide | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% (chuẩn độ bằng AgNO3)Tạp chất (N tổng) ≤0,001% hao hụt khi sấy khô ở 105 ° C ≤0,1%, pH: 6,9 (20°C, 50 g/L trong nước), Cl, Br (như Cl) -≤0,01%; IO3- ≤0,0003%; PO43-≤0,001%; SO42-≤0,001%; S2O32 kiểm tra đạt; As ≤0,00001%; Ba≤0,002%; Ca≤0,001%; Cu≤0,0002%; Fe≤0,0002%; Mg≤0.001%; N≤0,001%; Na≤0,03%; Pb≤0,0002%; kim loại nặng (như Pb) ≤0,0005%, nhiệt độ bảo quản: 2-30°C. Quy cách: Chai 1000g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
81 | Potassium permanganate | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99%Thông số kỹ thuật: dạng bột; hạt hoặc tinh thể.Tạp chất ≤0,2%; tạp chất không tan ≤0,05%, N hợp chất≤0,005%, pH: 7,2-9,7 (20°C, 20 g/L); clorua, clorat (như Cl-): ≤0,005%, SO42-≤0,02%. Quy cách: Chai 500g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
82 | Axit acetic | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99%. Thông số kỹ thuật: Chỉ số khúc xạ n20/D 1,371 (ánh sáng), pH: 2,5 (20°C, 50 g/L), hòa tan trong rượu, glycerol, nước, không hòa tan trong carbon disulfide. Quy cách: Chai 2500ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
83 | Sodium sulfite | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 98%; Thông số kỹ thuật: dạng bột hoặc tinh thể.Tạp chất không tan ≤0,005%; axit tự do kiểm tra đạt, pH: 9,0-10,5 (20°C, 50 g/L), hòa tan trong nước: 126 g/L ở 20°C; Cl-≤0,02%, Fe≤0,001%; kim loại nặng (như Pb)≤0,001%. Quy cách: Chai 500g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
84 | Sulfuric acid | chai | 1 | Độ tinh khiết: 95 –98%. Thông số kỹ thuật: Mật độ hơi <0,3 (25°C, so với không khí), Áp suất hơi: 1 mmHg (146°C), Không có chất lơ lửng hoặc không hòa tan, màu sắc: APHA≤10, pH: 1,2 (5 g/L), Tỉ trọng: 1.840 g/mL ở 25°CTạp chất: chất khử MnO4-≤2ppm; Cl-≤0,2 ppm; NO3- ≤0,5 ppm, vết cation: As≤0.01 ppm; Fe≤0,2 ppm; Hg≤5 ppb; NH4 +≤2 ppm; kim loại nặng (như Pb) ≤1 ppm. Quy cách: Chai 1000ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
85 | Natri diethyldithiocarbamate trihydrate | chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Dạng bột hoặc tinh thể, màu trắng hoặc không màu sử dụng làm thuốc thử. Tạp chất: Na trong khoảng 30,5-32,5Độ hòa tan (Độ đục)-c-1g/50ml nước: Trong, không màu. Quy cách: Chai 100g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
86 | Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate | chai | 1 | Độ tinh khiết: ~99%. Thông số kỹ thuật: Dạng bột, không màu.hòa tan trong nước: 50 mg/mL trong không màu đến vàng nhạt. Chứa 35,8-37,3% C; Chứa 16,7-17,4% N. Quy cách: Chai 5g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
87 | Cobalt (II) chloride hexahydrate | chai | 1 | Độ tinh khiết:≥ 98,4%. Tạp chất không tan: ≤0,01%, NO3-≤0,01%; SO42-≤0,01%, Ca≤0,005%; Cu≤0,002%; Fe≤0,005%; K≤0,01%; Mg≤0,005%; Na≤0,05%; Ni≤0,1%; Zn≤0,03%. Quy cách: Chai 5g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
88 | Cobalt(II) nitrate hexahydrate | chai | 1 | Độ tinh khiết: 99,999%. Thông số kỹ thuật: Dạng viên hoặc tinh thể. Tạp chất: ≤15,0 ppm (Phân tích kim loại theo vết). Tạo phức với EDTA (%Co) ≥18,5% Quy cách: Chai 10g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
89 | Lead(II) nitrate | chai | 1 | Độ tinh khiết: 99,999%. Thông số kỹ thuật: Dạng bột hoặc tinh thể rắn, tinh thể và cục rắn. Tạp chất: ≤15,0 ppm (Phân tích kim loại theo vết). Thành phần: % Pb (Tạo phức với EDTA) ≥61,1-63,8%. Quy cách: Chai 10g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
90 | Cesium chloride | chai | 1 | Độ tinh khiết: 99,9%. Thông số kỹ thuật: hình dạng: tinh thể, khối hoặc hạt.Thành phần: % Cl (Chuẩn độ bằng AgNO3) 20,8-21,3%. Quy cách: Chai 25g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
91 | Ammoniac | chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Nồng độ: 7N trong metanol. nồng độ: 6,5-7,5 M (chuẩn độ bằng NaOH7 N) trong metanol. Tỉ trọng: 0,779 g/mL ở 25°C, nhiệt độ lưu trữ: 2-8°C.Tạp chất: ≤0,1% nước (Karl Fischer), Quy cách: Chai 1000l. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
92 | Carbon tetrachloride | chai | 17 | Độ tinh khiết: 99%. Nhãn hiệu: Trung Quốc hoặc tương đương. Quy cách: Chai 500ml. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
93 | Sodium hydroxide | chai | 1 | Độ tinh khiết (chuẩn độ với HCl): ≥ 98%. Thông số kỹ thuật: dạng viên (khan) Tạp chất như Na2CO3: ≤1,0% Quy cách: Chai 1000g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
94 | Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate | chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 98,5%.Thông số kỹ thuật: dạng bột, màu vàng nhạt đến vàng. Hòa tan: màu vàng đến xanh lá câypH: 8-10 (25°C, 211 g/L). Quy cách: Chai 500g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
95 | Ammonium chloride | chai | 3 | Độ tinh khiết: ≥ 99,5%. Đặc tính kỹ thuật như mật độ hơi: 1,9 (so với không khí), Áp suất hơi: 1 mmHg (160,4°C), dạng bột, tinh thể hoặc khốiTạp chất chất không tan: ≤0,005%, phần còn lại: ≤0,01%, pH: 4,5-5,5 (25°C, 5%), PO43-≤2 ppm; SO42-≤0,002%; Ca≤0,001%; Fe≤2 ppm; Mg≤5 ppm; kim loại nặng≤5 ppm (theo ICP). Quy cách: Chai 1000g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7
96 | Nicken (II) sulfate | chai | 1 | Độ tinh khiết: > 98%. Thông số kỹ thuật: mật độ hơi: 2,07 (so với không khí), dạng: pha lêTạp chất: ≤0,002% N hợp chất; chất không tan ≤0,005%, Cl-≤0,001%, Ca≤0,005%; Co≤0,002%; Cu≤0,005%; Fe≤0,001%; K≤0,01%; Mg≤0,005%; Mn≤0,002%; Na≤0,05%. Quy cách: Chai 500g. | số 3, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 5 | 7