## Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp h
MẪU SỐ 01A – PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
Nhập số thứ tự | Điền lần lượt hàng hóa trong yêu cầu e-HSMT. Ví dụ: Máy tính lap top; Hóa chất xét nghiệm Triglycerides; ... | Nhập thông tin đơn vị tính ví dụ: Cái; Chiếc,... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' | Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. | Điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng. | Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. | Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. Không được nhỏ hơn ngày giao hàng sớm nhất.
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(1) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất (ngày) (Ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) (2) | Ngày giao hàng muộn nhất (ngày) (Ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) (2)
1 | Dung dịch bảo quản điện cực | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Không màu, lỏng, chuẩn độ: 2.900 - 3.100 Mol/l. Mật độ (D20/4): 1.128 - 1.134.Quy cách: Chai 500mL. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
2 | Chuẩn pH4 | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Lỏng, màu: đỏ, pH: 4,00 ± 0,01 (25°C), nhiệt độ lưu trữ:15-25°C. Quy cách: Chai 1L. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
3 | Chuẩn pH7 | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Lỏng, màu: vàng, pH: 7,00 ± 0,01 (25°C), nhiệt độ lưu trữ:15-25°C. Quy cách: Chai 1L. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
4 | Chuẩn pH10 | Chai | 1 | Lỏng, mức chất lượng: 200, màu: xanh da trời, pH: 10,00 ± 0,01 (25°C), nhiệt độ lưu trữ:15-25°C. Quy cách: Chai 1L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
5 | Axit sunfuric | Chai | 2 | Độ tinh khiết: 95 –98%. Thông số kỹ thuật: dạng lỏng, mật độ hơi <0,3 (25°C, so với không khí), Áp suất hơi: 1 mmHg (146°C), Không có chất lơ lửng hoặc không hòa tan, màu sắc: APHA≤10, pH: 1,2 (5 g/L), Tỉ trọng: 1.840 g/mL ở 25°C, Tạp chất: chất khử MnO4-≤2ppm; Cl-≤0,2 ppm; NO3- ≤0,5 ppm, As≤0.01 ppm; Fe≤0,2 ppm; Hg≤5 ppb; NH4 +≤2 ppm; kim loại nặng (như Pb) ≤1 ppm. Quy cách: Chai 2,5L. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
6 | Natri hydroxit | Chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 98%. Thông số kỹ thuật: 200, mật độ hơi > 1 (so với không khí), Áp suất hơi:<18 mmHg (20°C) 3 mmHg (37°C), dạng: viên (khan), thích hợp kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật có vú. Tỉ trọng: 2,13 g/cm3 ở 20°C.Tạp chất: ≤1,0% natri cacbonat, hòa tan trong nước: 1260 g/L ở 20°C, Tỉ trọng: 2,13 g/cm3 ở 20°C. Quy cách: Chai 1KG | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
7 | Bạc sulfate | Chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99,99%, Thông số kỹ thuật: Thuốc thử, chất xúc tác, tạp chất:≤0,02% chất không tan, Tạp chất kim loại <100 ppm, (NO3-) ≤0,001%, Fe ≤0,001%.Quy cách: Chai 100G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
8 | Kali hydrophtalat | Chai | 1 | Độ tinh khiết: ; 0.9998 mol/mol.Quy cách: Chai 500G. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
9 | 1 - 10 Phenanthroline | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Màu trắng, hàm lượng carbon: 71.6 - 73.8 %, hàm lượng Nitrogen: 13.9 - 14.3 %, phù hợp dùng làm chỉ thị màu xác định sắt.Quy cách: Chai 5G. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
10 | Kali dicromat | Chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99%. Thuốc thử hoặc chất oxy hóa, Tạp chất≤0,005% không tan, ≤0,05%, pH: 3,5-5 (25°C, 29,4 g/L), ≤0,05% hao hụt khi sấy khô, Cl- ≤0,001%; SO42- ≤0,005%. Quy cách: Chai 500G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
11 | Sắt amoni (II) hexahydrat sulfate | Chai | 1 | Độ tinh khiết: 99%. Thông số kỹ thuật: dạng bột hoặc tinh thể, tạp chất≤0,01% không tan, ≤0,05%, không tan trong NH4OH, pH: 3-5 (20°C, 50 g/L), Tạp chất: PO43-≤0,003%, Ca: 0,005%;Cu≤0,003%;Fe3 +≤0,01%; K 0,002%; Mg 0,002%; Mn≤0,01%; Na: 0,02%; Zn≤0,003%. Quy cách: Chai 500G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
12 | Ferrous sulphate heptahydrate | Chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99%. Thông số kỹ thuật: dạng bột hoặc tinh thể, Áp suất hơi:14,6 mmHg (25°C), thuốc thử hoặc chất xúc tácTạp chất ≤0,01% không tan, ≤0,05% không tan trong NH4OH, pH: 3-4 (25°C, 50 g/L), tỷ trọng 1,98 g/ml ở 25oC. Quy cách: Chai 500G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
13 | Axit sunfamic bột | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Dạng tinh thể màu trắng, chuẩn độ với NaOH: 99,3-100,3%; Dư lượng: ≤ 0.01 %; Fe≤5mg/kg; Cl-≤10mg/kg; SO42-≤500mg/kg.Quy cách: Chai 1000G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
14 | Axit clohydric (HCl 0,01N) | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: pH = 2; dung dịch không màu, áp suất hơi: 14mmHg-20°CQuy cách: Chai 4L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
15 | Phenolphtalein | Chai | 1 | Độ tinh khiết ≥ 99,5%; Tạp chất: kim loại nặng (Pb, As) -≤0,001%; Cl- ≤0,0005%; Fe≤0,0001%.Quy cách: Chai 5G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
16 | Hợp Kim Devadar | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Dạng bột màu xám, phù hợp phân tích lượng vết kim loại (ICP)Al/Cu/Zn; tổng N ≤10ppm.Quy cách: Chai 250G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
17 | Bromocresol xanh | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Nhận biết bằng UV/VIS; khoảng chuyển màu: pH 3.8-5.4 từ vàng xanh lá cây đến xanh dương. Độ hấp thu tối đa ở bước sóng 1 (đệm pH 3,8): 438-445nm. Độ hấp thu tối đa ở bước sóng 2 (đệm pH 5,4): 615-618nm. Độ hấp thụ A 1%/1cm (bước sóng 2; 0,01g/l; pH 5,4; trên hợp chất được sấy khô): 460-590. Hao hụt khi sấy khô ở 1100C≤3%.Quy cách: Chai 25G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
18 | Acid Boric | Chai | 1 | Độ tinh khiết ≥ 99,5%. Thông số kỹ thuật: Dạng bột màu trắng, không tan trong methanol ≤0,005%; Không bay hơi với Methanol≤0,05%; Tạp chất: Kim loại nặng (ICP) ≤0,001%; Cl-≤0,001%; PO43-≤0,001%; SO42-≤0,01%; Ca≤0,005%; Fe≤0,001%;Quy cách: Chai 100G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
19 | Antimon kali tartrat | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Dạng bột màu trắng. Xoay quang học (Nồng độ 2% trong nước) 137.0 - 145.0 deg. Chuẩn độ bằng Iod (%Sb): 35.0 - 37.8 %.Quy cách: Chai 250G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
20 | Amoni heptamolipdat | Chai | 1 | Độ tinh khiết: 99.3 - 101.8 %. Tạp chất: Chất không hòa tan≤0,005%; Kim loại nặng (ICP) ≤0,001%; Cl-≤0,002%; As, Silicat, PO43-≤10ppm; PO43-≤5ppm SO43-≤0,02%; Mg và muối kiềm ≤0,02%;Quy cách: Chai 100G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
21 | Sodium carbonat | Chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥99.5 %. Dạng bột màu trắng. Tạp chất: Chất không hòa tan≤0,01%; PO43-≤0.001%; Silicat ≤0,005%; SO42-≤0,003%; Cl-≤0,001%; Hao hụt khi sấy khô ở 2850C≤1%. Ca ≤0,03%; Mg ≤0,005%; Fe ≤5ppm; Kim loại nặng ≤5ppm, K ≤0,005%.Quy cách: Chai 500G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
22 | Kalidihydrophotphat | Chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥98 %; Thông số kỹ thuật: Dạng bột màu trắng. Hao hụt khi sấy khô ở 1500C≤1%. Chất không hòa tan≤0,01%; Cl-≤0,003%; Hợp chất N ≤0,001%; Na ≤0,05%; Fe-≤0.001%; Kim loại nặng ≤5ppm pH (c=5% ở 250C): 8,5-9,6.Quy cách: Chai 500G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
23 | Potassium persulfate | Chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥99 %; Thông số kỹ thuật: Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng. Tạp chất: Chất không hòa tan (C= 10%; nước) ≤0,005%; hợp chất Cl-≤0,001%; Fe-≤5ppm; Kim loại nặng (Pb)≤ 0.001%, Mn ≤ 2ppm.Quy cách: Chai 500G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
24 | Vi tinh thể Xenlulo | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Dạng bột màu trắng, 20µ. Hao hụt khi sấy khô ≤5%. pH: 5,5-7,0; Phân bố kích thước hạt d10: 7; Phân bố kích thước hạt d50: 18-22; Phân bố kích thước hạt: d90: 47.Quy cách: Chai 500G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
25 | Màng lọc thủy tinh Glass microfiber filters 0.45µm, 47mm | Hộp | 4 | Thông số kỹ thuật: Borosilicate glass; Kích thước: 0.45µm, 47mm; Tốc độ chảy 105 ml/phút.Quy cách: 100 tờ/Hộp. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
26 | Kali cromat | Chai | 1 | Độ tinh khiết (Chuẩn độ bằng Na2S2O3)≥99 %; Thông số kỹ thuật: Dạng tinh thể màu vàng. Tạp chất: Chất không hòa tan≤0,005%; Ca≤0,005% Cl-≤0,005%; As, Silicat, PO43-≤10ppm; PO43-≤5ppm SO43-≤0,02%; Mg và muối kiềm ≤0,02%;Quy cách: Chai 100G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
27 | Dung dịch chuẩn 0,1N | Chai | 1 | Thông số kỹ thuật: Dạng lỏng, tổng nồng độ các hợp chất: 0,0995-0,1005 mol/l; độ không đảm bảo đo: ±0,0003mol/l.Quy cách: Chai 4l. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
28 | Amoni clorua | Chai | 1 | Độ tinh khiết: 99,5% khi chuẩn độ với AgNO3. Thông số kỹ thuật: Dạng tinh thể, dạng bột, pH: 4,5-4,5. Tạp chất: Chất không hòa tan (10%, H2O) ≤0,005%; PO43-≤2ppm; SO42-≤0,002%; Ca ≤0,001%; Mg≤5ppm; Kim loại nặng (ICP-OES) ≤5ppm.Quy cách: Chai 25G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
29 | Axit ascobic | Chai | 1 | Độ tinh khiết: 99%. Thông số kỹ thuật: dạng bột, hoạt động quang học: [α] 25 / D 19,0 đến 23,0°, c = 10% trong nước, màu trắng, pH: 1,0-2,5 (25 °C, 176 g / L trong nước), hòa tan trong nước: 176 g/L ở 20°C.Quy cách: Chai 500G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
30 | Canxi clorua khan | Chai | 1 | Độ tinh khiết: 96%. Thông số kỹ thuật: Dạng bột trắng, chuẩn độ (meq/g): ≤0,006%.Quy cách: Chai 100G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
31 | Natricacbonat | Chai | 1 | Độ tinh khiết: 98% khi chuẩn độ Na2S2O3. Thông số kỹ thuật: Dạng tinh thể hay dạng bột. Tạp chất: Chất không hòa tan (10%, H2O) ≤0,005%; Cl-≤0,02%; Fe≤0,001%; Kim loại nặng (Pb, As) ≤0,001%. Đáp ứng yêu cầu ACS≤0,03meq.Quy cách: Chai 500G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
32 | Dikali hydrophotphat | Chai | 1 | Hàm lượng khối lượng của axit, tính theo kali hydro phtalate, w = 99.98%; ± 0.08%. Giá trị được chứng nhận và độ không đảm bảo tương ứng được làm tròn theo DIN 1333, 1992: 0.9998 mol/mol; ± 0.0008 mol/mol (Tỷ lệ của lượng mol đo được liên quan đến giá trị lý thuyết đề cập đến 100% kali hydro phthalate)Quy cách: Chai 100G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
33 | D-gluco khan | Chai | 1 | Độ tinh khiết: 99,5%. Thông số kỹ thuật: Bột trắng, Dung dịch (50 mg/ml trong nước): trong, không màu.Quy cách: Chai 250G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
34 | Axit L-glutamic | Chai | 1 | Độ tinh khiết: ≥98,5%. Thông số kỹ thuật: Dạng bột tinh thể, không mày. Dung dịch (1g trong 10ml HCl1M): trong suốt. Tạp chất: Cl-≤200ppm; SO42-≤200ppm; Fe ≤10ppm; Hao hụt khi sâý ≤0, 1%; pH (1% trong nước): 3,0-3,5; As≤1ppm; NH3≤200ppm.Quy cách: Chai 1000G | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
35 | NaOH dạng vảy | bao | 36 | Hàm Lượng: 99%; pH: 13,5; Độ hòa tan là 111g/100ml khi ở 20 độ C.Quy cách: Bao 25KG | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
36 | Buret tự động nâu 10ml + Chai 2L + Quả Bóp | cái | 1 | Thủy tinh BORO 3.3 hoặc tương đương.Thông số kỹ thuật buret 10ml: Giới hạn chính xác ±0,02 ml; chia vạch: 0,02 ml; khóa bằng PTFE, thời gian chờ 30giây; các vạch chia chính là vạch chia hình trònBình chứa (2 000mL) và bơm khí cao su. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
37 | Máy bơm nước chìm | cái | 2 | Inox chịu hóa chất; Q= 0-30m3/h; Cột áp: H= 0-30m | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7
38 | Máy thổi khí | cái | 3 | Công suất: 250-750W; chịu được khí hậu nhiệt đới, phù hợp để xử lý nước thải. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 5 | 7