## Danh sách hàng hóa
Mã TBMT |  | IB2300327712
Tên gói thầu |  | Mua sắm, lắp đặt máy biến áp 630 KVA tại Chi nhánh Phía Nam
Tên bên mời thầu |  | Chi nhánh Phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga
| Chì ống đấu nối trung thế | Bộ (3 cái) | 1 | ETI | 2.700.000 | 2.700.000 | 7
| Cáp trung thế | md | 20 | Cadivi | 927.180 | 18.543.600 | 7
| Đầu cosse trung thế, co nhiệt 3M | Gói | 1 | Việt Nam | 1.620.000 | 1.620.000 | 7
| Cầu dao điện MCCB 3P 1250A | bộ | 1 | Mitsubishi | 21.060.000 | 21.060.000 | 7
| Coss Cu 300mm2 SC + chụp nhựa | lô (24 cái) | 1 | Việt Nam | 2.700.000 | 2.700.000 | 7
| Cáp điện hạ thế CXV/Cu 0.6/1kV 300mm2 | md | 680 | Cadivi | 545.400 | 370.872.000 | 7