## Danh sách hàng hóa
THÔNG TIN CHUNG
Mã TBMT |  | IB2200099278
Tên gói thầu |  | Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư bán thành phẩm phục vụ sản xuất hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm Viện Độ Bền Nhiệt Đới của Trung tâm Chuyển giao công nghệ mới
STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu/nhãn mác của sản phẩm | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa | Xuất xứ | Đơn giá trúng thầu (VND) | Ghi chú | Thời gian giao hàng
1 | Quạt hút ly tâm 3 phase 2HP nhựa PP, chịu hóa chất | - | 5 | tấm | Quạt hút ly tâm - Vỏ và cánh quạt bằng nhựa PP chịu hóa chất - Công suất : 1.5KW/ 380VAC/ 3P. - Số vòng quay : 1450 vòng / phút. - Lưu lượng: 3200 m3/giờ | Thái Lan hoặc tương đương | 19.599.800
2 | Máy Bơm Hóa Chất PM 150PE 150W | - | 1 | tấm | Máy Bơm Hóa Chất PM 150PE 150W - Công suất: 150W/1P/230V-50HZ - Cột áp : 3.5m - Lưu lượng : tiêu chuẩn 30 lit/phut (tại 4m) - Lưu lượng max: 60 lít/phút - Họng hút xả : D20 | Hàn Quốc hoặc tương đương | 9.357.700
3 | Kính trắng không cường lực Kt: (300 x 1190 x 5)mm | - | 32 | tấm | Kính trắng dày 5mm | Việt Nam | 232.100
4 | Kính trắng không cường lực Kt: (150 x 1190 x 5)mm | - | 64 | tấm | Kính trắng dày 5mm | Việt Nam | 116.600
5 | Kính trắng không cường lực Kt: (300 x 1490 x 5)mm | - | 3 | tấm | Kính trắng dày 5mm | Việt Nam | 289.300
6 | Kính trắng không cường lực Kt: (150 x 1490 x 5)mm | - | 6 | tấm | Kính trắng dày 5mm | Việt Nam | 144.980
7 | Kính trắng cường lực Kt: (1500 x 1000 x 8)mm | - | 4 | tấm | Kính trắng dày 8mm, cường lực | Việt Nam | 759.000