## 01A. Phạm vi và tiến độ cung cấ
01A. PHẠM VI VÀ TIẾN ĐỘ CUNG CẤP HÀNG HÓA
Nhập số thứ tự | Điền lần lượt hàng hóa trong yêu cầu e-HSMT. Ví dụ: Máy tính lap top; Hóa chất xét nghiệm Triglycerides; ... | Nhập thông tin đơn vị tính ví dụ: Cái; Chiếc,... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' | Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. | Điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng. | Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. | Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. Không được nhỏ hơn ngày giao hàng sớm nhất.
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(1) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất (ngày) (Ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) (2) | Ngày giao hàng muộn nhất (ngày) (Ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) (2)
1 | Monoethanolamine | chai 2,5L | 4 | Độ tinh khiết: ≥ 99%; Fe ≤ 5ppm; Kim loại nặng ≤ 5 ppm; Đáp ứng tiêu chuẩn về ACS. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
2 | Diethanolamine | chai 1 kg | 5 | Độ tinh khiết: ≥ 99%; Hàm lượng carbonate: 0,2%; Hàm lượng kim loại: Ca ≤ 5ppm, Cd ≤ 1 ppm, Fe ≤ 1 ppm, Mg ≤ 1 ppm, Mn ≤ 1 ppm. Quy cách: chai 1kg | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
3 | Triethanolamine | Lọ 1L | 2 | Độ tinh khiết: ≥ 99,0 - 103,0 % Hàm lượng nước-: max.0,5%; Tỷ khối: 1,12 - 1,128; Quy cách: Lọ 1L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
4 | Boric acid | Lọ 1kg | 4 | Độ tinh khiết: ≥ 99,5 - 100,5 %; Hàm lượng kim loại: Ca: max. 0,005%, Fe: max. 5 ppm, Pb: max. 0,001%; Áp suất hóa hơi ở 20 oC: 2,7 hPa Điểm chảy: 185 oC; Quy cách: lọ 1kg | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
5 | Olecic acid | chai 1L | 5 | Độ tinh khiết > 90% Khối lượng riêng: 0,889-0,895 g/ml, Chỉ số axit: 196-204 mg KOH/g Chỉ số iot: 85-95 gI2/100g; Quy cách: chai 1L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
6 | Citric acid | hộp 1kg | 2 | Độ tinh khiết: ≥ 99%; Độ hoà tan trong nước: 383 g/L ở 25 oC; Nhiệt độ nóng chảy: 153-159 oC; | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
7 | Тhiourea | hộp 0,5kg | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99%; Tỷ trọng: 1,405 g/ml; Độ hoà tan trong nước: 142 g/lít (25 oC); | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
8 | Dầu đậu nành | chai 1L | 10 | Hàm lượng axit béo tự do (Oleic): 0,10% max Chỉ số Iot (Wijs): 125 - 130; Quy cách: chai 1L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
9 | Dầu đậu phộng | chai 1L | 2 | Hàm lượng axit béo tự do (Oleic): 0,10% max Chỉ số Iot (Wijs): 86-107; Điểm sôi: 231 oC; Quy cách: chai 1L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
10 | Dầu mè | chai 1L | 2 | Hàm lượng các chất: Palmitic acid: 7,9-12,0; Stearic acid: 4,5-6,7; Oleic acid: 35,4-45,5; Linoleic acid: 36,9-47,9; Linolenic acid: 0,2-1,005. Quy cách: chai 1L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
11 | Dầu hướng dương | chai 1L | 2 | Chỉ số I-ốt (Wijs): 118- 135; Quy cách: chai 1L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
12 | CFC-113 | chai 500g | 2 | Độ tinh khiết ≥ 99,9%; Nhiệt độ sôi: 47-48 oC; Dạng ngoài: Chất lỏng; Điểm chớp cháy: 195 oC Quy cách: Chai 500g. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
13 | Hexafluorobenzene | chai 100ml | 2 | Độ tinh khiết: ≥98,5% | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
14 | Trichlorofluoromethane | chai 100ml | 2 | Độ tinh khiết: ≥99,5% | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
15 | Cốc thủy tinh 2 L | Cái | 2 | Thủy tinh borosilicate; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
16 | Cốc thủy tinh 1 L | Cái | 2 | Thủy tinh borosilicate; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
17 | Cốc thủy tinh 0.5 L | Cái | 6 | Thủy tinh borosilicate; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
18 | Chai thủy tinh 0.5L | Cái | 10 | Thủy tinh borosilicate, trong suốt, vai nghiêng, có chia vạch; Nắp vặn nhựa PP chịu nhiệt đến 140oC. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
19 | Bình cầu 2 L | Cái | 2 | Thủy tinh borosilicate; dung tích 2000 ml; đường kính lớn nhất: 166 mm; đường kính cổ: 42 mm, chiều cao 250 mm. Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
20 | Bình cầu 1 L | Cái | 2 | Thủy tinh borosilicate; dung tích 1000 ml; đường kính lớn nhất: 131 mm; đường kính cổ: 42 mm, chiều cao 200 mm. Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
21 | Bình đáy bằng 2 L | Cái | 2 | Thủy tinh borosilicate; dung tích 2000 ml; đường kính lớn nhất: 166 mm; đường kính cổ: 76 mm, chiều cao 230 mm; Đáy bằng; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
22 | Bình đáy bằng 1 L | Cái | 2 | Thủy tinh borosilicate; dung tích 1000 ml; đường kính lớn nhất: 131 mm; đường kính cổ: 50 mm, chiều cao 190 mm; Đáy bằng; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
23 | Bình Desicactor 10,5 L | Cái | 1 | Thủy tinh borosilicate, vỉ sứ, dung tích 10,5 L. Đường kính ngoài mặt bích: 320 mm; Chiều cao 344 mm; Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 13130. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
24 | Bình Desicactor 5.8 L | Cái | 1 | Thủy tinh borosilicate, vỉ sứ, dung tích 5,8L; Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 13130 | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
25 | Burette 25 ml class B | Cái | 1 | Burette class B; Thủy tinh borosilicate; Dung tích 25 ml; Độ chính xác 0,04 ml; Chiều cao: 820 mm. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
26 | Bình tam giác 0.25 L | Cái | 10 | Thủy tinh borosilicate; Dung tích: 250 ml; Kích thước: Đường kính lớn nhất: 85 mm; Đường kính cổ: 50 mm; Chiều cao: 140 mm. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
27 | Giấy lọc 25mm x 25mm | Hộp | 5 | Kích thước: 25 mm x 25 mm Độ giữ hạt trong chất lỏng: 1,6 um Độ dày 260 um Tốc độ lọc: 62 giây; Quy cách: hộp | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
28 | Perfluorooctane | chai 500g | 2 | - Độ tinh khiết: ≥97.5%; - Nhiệt độ sôi: 103-104 oC; - Quy cách: Chai 500g | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
29 | Molipden disulfide | chai 500g | 1 | Dạng bột; kích thước hạt: 6 µm, max. 40 µm; Tỷ khối: 5,06 g/mL ở 25 oC; Quy cách: Chai 500g. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
30 | Dầu khoáng I20A | Can 1L | 6 | Độ nhớt động học: 29-35 Hàm lượng lưu huỳnh max.1.1% Hàm lượng tro max.0.005% Điểm chớp cháy: 200 oC; Quy cách: can 20L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
31 | Dầu khoáng SN70 | hộp 10L | 4 | Khối lượng riêng ở 15 oC: 0,8621 g/cm3 Điểm chớp cháy: 150,4 oC Hàm lượng lưu huỳnh 0,072 % Hệ số độ nhớt: 90; Quy cách: hộp 10L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
32 | Dầu khoáng SN150 | hộp 10L | 2 | Khối lượng riêng ở 15 oC: 865,4 kg.m3 Điểm chớp cháy: 210 oC Hàm lượng lưu huỳnh >0,03 % Hệ số độ nhớt: 90-92; Quy cách: hộp 10L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
33 | Dầu khoáng SN500 | hộp 10L | 5 | Khối lượng riêng ở 15 oC: 886,3 kg.m3 Điểm chớp cháy: 270 oC Hàm lượng lưu huỳnh >0,03 % Hệ số độ nhớt: ở 40 oC: min. 95,89; ở 100 oC: min. 10,80. Quy cách: hộp 10L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
34 | Dầu khoáng BS150 | hộp 10L | 6 | Hệ số độ nhớt: 150 SUS; Quy cách: hộp 10L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
35 | Benzotriazole | chai 1kg | 4 | Độ tinh khiết: ≥ 97%; Quy cách: lọ 1kg | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
36 | Tolyltriazole | chai 1kg | 2 | Độ tinh khiết: ≥ 97% | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
37 | Ethanol | Chai 2,5L | 10 | - Độ tinh khiết: ≥99.5% - Nhiệt độ sôi: 78.3oC - Bao gói: chai 2,5L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
38 | Iso-propanol | can 5L | 1 | - Độ tinh khiết ≥99,5% - Khối lượng riêng: 0,785 g/ml (25 °C); - Quy cách: Can 5L. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
39 | Acetone | can 4L | 5 | Độ tinh khiết: 99.7 % Nhiệt độ sôi: 56 °C Khối lượng riêng: 0.791 g/mL ở 25 °C | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
40 | n-Hexane | chai 4L | 5 | Độ tinh khiết: ≥ 99% Quy cách: chai 4L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
41 | Hydrochloric acid | chai 1L | 4 | Độ tinh khiết: ≥ 37%; Cadmium (Cd): Max 0,01 Ppm Calcium (Ca): max. 0,3 Ppm Chromium (Cr): Max 0,01 Ppm Kim loại nặng: max. 0,0001 % Quy cách: chai 1L | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
42 | Sulfuric Acid | chai 500ml | 4 | Độ tinh khiết: 95-98%; Chloride (Cl-) ≤ 0.00003% Nitrate (NO3-) ≤ 0.00005% | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
43 | Urotropine | lọ 250g | 2 | Độ tinh khiết: ≥ 99%; Quy cách: lọ 250g | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
44 | Potassium iodide | lọ 100g | 2 | Độ tinh khiết: ≥ 99%; Nhiệt độ nóng chảy: 681 oC; Quy cách: Lọ 100g | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
45 | Potassium dichromate | chai 500g | 2 | Độ tinh khiết: ≥ 99%; Nhiệt độ nóng chảy: 398 oC; Quy cách: chai 500g | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
46 | Sodium chloride | chai 1kg | 6 | Độ tinh khiết: ≥ 99%; Quy cách: Chai 1 kg | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
47 | Sodium sulfate | chai 1kg | 1 | Độ tinh khiết: ≥ 99%; Hàm lượng kim loại: Ca ≤ 0,01%, Mg ≤ 0,005%, K ≤ 0,01%. Hàm lượng Cl-: ≤ 0.045% Quy cách: chai 1kg | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
48 | Tấm thép Ct.3 50x100x3mm | Mẫu | 200 | Kích thước: 50 x 100 x 3 mm; %C:0,14-0,22%; %Mn: 0,4-0,6%; %S:≤0,035%; %P:≤0,035%; Độ nhám bề mặt Ra: max.0,15 µm; Quy cách: mẫu | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
49 | Tấm đồng M-1 50x100x3mm | Mẫu | 200 | Hàm lượng: Cu: 99.9%; Fe: ≤0.005% Kích thước: 50mm x 100mm x 3mm Độ nhám bề mặt Ra: max.0,15 µm Độ gợn sóng bề mặt Wa: max. 0,20 µm; Quy cách: mẫu | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
50 | Đĩa mài Φ40 P120 | Cái | 10 | Độ nhám: P120 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
51 | Đĩa mài Φ40 P240 | Cái | 10 | Độ nhám: P240 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
52 | Đĩa mài Φ40 P320 | Cái | 10 | Độ nhám: P320 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
53 | Đĩa mài Φ40 P400 | Cái | 10 | Độ nhám: P400 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
54 | Đĩa mài Φ40 P600 | Cái | 10 | Độ nhám: P600 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
55 | Đĩa mài Φ40 P800 | Cái | 10 | Độ nhám: P800 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
56 | Đĩa mìa Φ40 P1000 | Cái | 10 | Độ nhám: P1000 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
57 | Đĩa mài Φ40 P1200 | Cái | 10 | Độ nhám: P1200 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
58 | Đĩa hạt Φ40 P1500 | Cái | 10 | Độ nhám: P1500 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
59 | Đĩa mài Φ40 P2000 | Cái | 10 | Độ nhám: P2000 grit Đường kính 40 cm, có đầu gắn nhám dính; kèm đầu nối có ren trong; | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
60 | Dây mài P80 | Cái | 10 | Độ nhám: P80 grit Dây vòng kín, đường kính 50 cm; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
61 | Dây mài P120 | Cái | 10 | Độ nhám: P120 grit Dây vòng kín, kích thước: 230x280 x 1000mm; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
62 | Dây mài P320 | Cái | 10 | Độ nhám: P320 grit Dây vòng kín, kích thước: 230x280 x 1000mm; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
63 | Dây mài P400 | Cái | 10 | Độ nhám: P400 grit Dây vòng kín, kích thước: 230x280 x 1000mm; Quy cách:cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
64 | Dây mài P600 | Cái | 10 | Độ nhám: P600 grit Dây vòng kín, kích thước: 230x280 x 1000mm; Quy cách: cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
65 | Găng tay y tế | cái | 1 | Nguyên liệu chính: cao su tự nhiên (latex) Chiều dài: 24 cm Trọng lượng: 5.1 g / chiếc (size M) Quy cách: Hộp 100 cái | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10
66 | Áo blue | Cái | 5 | - Màu sắc: màu trắng - Kích thước: size L - Chất liệu: 35% cotton + 65% dacron, size XXL. | Số 3, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | 1 | 10