## Danh sách hàng hóa
THÔNG TIN CHUNG
|  | Mã TBMT |  | IB2300048527
|  | Tên gói thầu |  | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03
|  | Tên bên mời thầu |  | Chi nhánh Ven Biển/ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga
E-TBMT | Tên gói thầu | STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thời gian giao hàng (ngày)/ Tiến độ cung cấp
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 1 | Cảm biến nhiệt cho tủ ổn nhiệt DSI 500D | Cái | 1 | PT1000-DSI, DSI, Đài Loan |  | 7.700.000 | 7.700.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 2 | Điện trở gia nhiệt cho Tủ ổn nhiệt DSI 500D | Cái | 1 | RT800W-DSI, DSI, Đài Loan |  | 6.930.000 | 6.930.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 3 | Khay thép không gỉ chứa mẫu cho Tủ ổn nhiệt DSI 500D | Cái | 2 | ST380-DSI, DSI, Đài Loan |  | 2.750.000 | 5.500.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 4 | Cửa kính cách nhiệt 4 lớp cho tủ sấy model UN 260 Plus | Cái | 1 | B0-UN 260 Plus, Memmert, Đức |  | 17.600.000 | 17.600.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 5 | Bộ lọc khí sạch cho tủ sấy model UN 260 Plus | Bộ | 1 | R8-UN 260 Plus, Memmert, Đức |  | 4.950.000 | 4.950.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 6 | Khay thép không gỉ chứa mẫu cho tủ sấy model UN 260 Plus | Cái | 4 | B29725-UN 260 Plus, Memmert, Đức |  | 2.849.000 | 11.396.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 7 | Điện trở gia nhiệt cho tủ sấy model UN 260 Plus | Cái | 1 | EL3400W- UN 260 Plus, Memmer, Đức |  | 8.800.000 | 8.800.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 8 | Đầu dò sóng PR-33A X1/X10 Cho máy dò sóng model 2160C | Cái | 2 | PR-33A X1/X10- 2160C,BK Precision, Mỹ |  | 25.300.000 | 50.600.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 9 | Dây nguồn AC máy dò sóng Cho máy dò sóng model 2160C | Cái | 1 | AC-40W- 2160C-BK Precision, Mỹ |  | 3.003.000 | 3.003.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 10 | Nguồn sáng đèn UV LEDs Cho máy so màu model Ci64 | Cái | 1 | TUNGSTEN-Ci64, Xrite, Mỹ |  | 9.240.000 | 9.240.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 11 | Giỏ chứa mẫu nồi hấp tiệt trùng Cho nồi hấp model HV-110 | Cái | 4 | Basket-HV-110, Hirayama, Nhật |  | 3.630.000 | 14.520.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 12 | Sensor dò nhiệt Cho nồi hấp model HV-110 | Cái | 2 | F-HV-110, Hirayama, Nhật |  | 6.820.000 | 13.640.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 13 | Điện trở 4.0kW Cho nồi hấp model HV-110 | Cái | 1 | P-4.0KW, Hirayama, Nhật |  | 8.800.000 | 8.800.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 14 | Quạt làm mát Cho nồi hấp model HV-110 | Cái | 1 | A, Hirayama, Nhật |  | 5.060.000 | 5.060.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 15 | Điện cực HI76304, nhựa Cho máy đo độ mặn và dẫn điện model HI993310 | Cái | 2 | HI76304, Hanna Instrment, Rumani |  | 3.740.000 | 7.480.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 16 | Điện cực HI76305, thép không gỉ Cho máy đo độ mặn và dẫn điện model HI993310 | Cái | 1 | HI76305, Hanna Instrment, Rumani |  | 8.910.000 | 8.910.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 17 | Ngàm kẹp mẫu kiểm tra bền kéo Cho thiết bị đo bền kéo model QC-513M1 | Cái | 1 | GR-D030-QC-513M1,Cometech- Đài Loan |  | 42.900.000 | 42.900.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 18 | Bộ 4 cọc tiếp đất Cho thiết bị đo trở tiếp đất và điện trở suất model CA6460 | Bộ | 2 | E(x), ES(Xv), S(Y),H(Z)-CA6460, Chauvin, Pháp |  | 9.240.000 | 18.480.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 19 | Cuộn dây đỏ 30m Cho thiết bị đo trở tiếp đất và điện trở suất model CA6460 | Cuộn | 4 | Red cord-CA6460, Chauvin, Pháp |  | 5.500.000 | 22.000.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 20 | Cuộn dây xanh 30m Cho thiết bị đo trở tiếp đất và điện trở suất model CA6460 | Cuộn | 2 | Blue cord-CA6460, Chauvin, Pháp |  | 5.500.000 | 11.000.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 21 | Cuộn dây xanh lá 30m Cho thiết bị đo trở tiếp đất và điện trở suất model CA6460 | Cuộn | 2 | Green cord-CA6460, Chauvin, Pháp |  | 5.500.000 | 11.000.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 22 | Cuộn dây màu đen Cho thiết bị đo trở tiếp đất và điện trở suất CA6460 | Cuộn | 2 | Black cord-CA6460, Chauvin, Pháp |  | 5.500.000 | 11.000.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 23 | Thanh tải trọng 1kg trục vít của thiết bị đo bền và va đập màng sơn model 304 Iso-2 | Cái | 2 | 3892.03.17-304 Iso-2, Erichsen- Đức |  | 5.280.000 | 10.560.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 24 | Ngàm giảm tải thanh tải trục vít của thiết bị đo bền và va đập màng sơn model 304 Iso-2 | Cái | 2 | 1912.02.32-304 Iso-2, Erichsen- Đức |  | 9.790.000 | 19.580.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 25 | Đèn nguồn tungsten halogen cho máy quang phổ DR3900 | Cái | 1 | LPZ440.99.00007-DR3900, Hach, Mỹ |  | 9.680.000 | 9.680.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 26 | Dây nguồn adapter cho máy quang phổ DR3900 | Cái | 1 | LZV844-DR3900, Hach, Mỹ |  | 4.620.000 | 4.620.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03 | 27 | Lọ đựng mẫu TNTplus cho máy quang phổ DR3900 | Cái | 2 | TNT919-DR3900, Hach, Mỹ |  | 2.453.000 | 4.906.000 | 10
IB2300048527 | Mua sắm linh kiện, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc cho phòng Độ bền Nhiệt đới, gói thầu số 03