## Danh sách hàng hóa
THÔNG TIN CHUNG
|  |  |  | Mã TBMT |  | IB2200005761
|  |  |  | Tên gói thầu |  | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT |  |  | Tên bên mời thầu |  | TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | E-TBMT | Tên gói thầu | STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thời gian giao hàng (ngày)/ Tiến độ cung cấp
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 1 | Inox tấm 2400x1220x1 mm | tấm | 8 | Trung Quốc | 72193400 | 2.350.000 | 18.800.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 2 | Inox tấm 2400x1220x1,2 mm | tấm | 8 | Trung Quốc | 72193300 | 2.647.000 | 21.176.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 3 | Inox tấm 2400x1220x2 mm | tấm | 10 | Trung Quốc | 72193300 | 4.460.500 | 44.605.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 4 | Inox hộp 40x40x1,2 mm | cây | 8 | Trung Quốc | 72224010 | 866.000 | 6.928.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 5 | Inox hộp 40x80x1,2 mm | cây | 6 | Trung Quốc | 72224010 | 1.275.000 | 7.650.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 6 | Thép tròn đặc chống ăn mòn chịu nhiệt | cây | 1 | Nga | 72283010 | 500.000 | 500.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 7 | Thép tấm chống ăn mòn chịu nhiệt | tấm | 1 | Nga | 72253090 | 1.650.000 | 1.650.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 8 | Áp kế đo chênh áp | cái | 2 | USA | 90262030 | 1.100.000 | 2.200.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 9 | Bản lề dùng cho PassBox | cái | 8 | Việt Nam | 83021000 | 150.000 | 1.200.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 10 | Bánh xe cao su PU xoay chịu lực | cái | 8 | Hàn Quốc | 830220 | 330.000 | 2.640.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 11 | Bộ ty thủy lực, ben hơi chống cửa | bộ | 2 | Việt Nam | 84671900 | 85.000 | 170.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 12 | Chân đế sắt cân chỉnh chiều cao bàn tủ | cái | 8 | Việt Nam | 94019099 | 200.000 | 1.600.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 13 | Đèn báo pha màu đỏ | cái | 4 | Việt Nam | 94054099 | 30.000 | 120.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 14 | Đèn báo pha màu vàng | cái | 4 | Indonesia | 94054099 | 30.000 | 120.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 15 | Găng tay kháng lão hóa, hóa chất, kháng cháy | đôi | 4 | Pháp | 39262060 | 6.350.000 | 25.400.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 16 | Găng tay kháng lão hóa, hóa chất, kháng cháy | đôi | 4 | Pháp | 39262060 | 6.450.000 | 25.800.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 17 | Kính cường lực chặn tia UV | tấm | 3 | Việt Nam | 70071990 | 1.440.000 | 4.320.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 18 | Kính cường lực chặn tia UV | tấm | 3 | Việt Nam | 70071990 | 1.800.000 | 5.400.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 19 | Mạc chữ Inox | cái | 2 | Việt Nam | 83100000 | 800.000 | 1.600.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 20 | Mặt bích Inox hình bầu dục gắn kính kết nối găng tay | cái | 2 | Việt Nam | 73072110 | 900.000 | 1.800.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 21 | Phin lọc HEPA 1050x300x70 mm | tấm | 2 | Đài Loan | 84213920 | 2.500.000 | 5.000.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 22 | Phin lọc HEPA 1050x450x70 mm | tấm | 2 | Đài Loan | 84213920 | 3.500.000 | 7.000.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 23 | Phin lọc HEPA 1050x600x70 mm | tấm | 2 | Đài Loan | 84213920 | 4.000.000 | 8.000.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 24 | Phin lọc thô 650x300x50 mm | tấm | 2 | Đài Loan | 84213920 | 1.200.000 | 2.400.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 25 | Quạt hút chuyên dụng | cái | 4 | Đài Loan | 84145949 | 6.500.000 | 26.000.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 26 | Sơn tĩnh điện | m2 | 150 | Việt Nam | 32091090 | 125.000 | 18.750.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 27 | Tay khóa dùng cho Pass Box | cái | 2 | Việt Nam | 83016000 | 250.000 | 500.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 28 | Van khí một chiều cánh bướm | cái | 1 | Nga | 84811019 | 600.000 | 600.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 29 | Vòng O-Ring cố định găng tay với mặt bích | vòng | 50 | Việt Nam | 40169390 | 30.000 | 1.500.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 30 | Bộ bóng đèn Led tuýp 0,6 m | bộ | 4 | Việt Nam | 85395000 | 150.000 | 600.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 31 | Bộ bóng đèn Led tuýp 0,3 m | bộ | 4 | Việt Nam | 85395000 | 126.000 | 504.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 32 | Bộ bóng đèn UV 0,3 m | bộ | 4 | Trung Quốc | 85394900 | 255.000 | 1.020.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 33 | Bộ bóng đèn UV 0,6 m | bộ | 4 | Trung Quốc | 85394900 | 550.000 | 2.200.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 34 | Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý theo yêu cầu, có màn điều khiển HMI và các nút điều khiển | bộ | 2 | Việt Nam | 85371013 | 24.000.000 | 48.000.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 35 | Bộ nguồn | bộ | 2 | Trung Quốc | 85044030 | 980.000 | 1.960.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 36 | Bộ Ổ cắm đôi 3 chấu | cái | 4 | Việt Nam | 85369099 | 188.000 | 752.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 37 | Cảm biến áp suất | cái | 1 | USA | 90262030 | 1.250.000 | 1.250.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 38 | Cảm biến nhiệt độ | cái | 2 | USA | 90259010 | 1.050.000 | 2.100.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 39 | Cầu đấu dây | cái | 2 | Hàn Quốc | 85369019 | 55.000 | 110.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 40 | Chân đèn gài | cái | 8 | Việt Nam | 94059990 | 12.000 | 96.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 41 | Công tắc khẩn cấp | cái | 4 | Trung Quốc | 85365069 | 105.000 | 420.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 42 | Cos cắm chân công tắc | gói | 2 | Việt Nam | 85365039 | 30.000 | 60.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 43 | Đầu cos 1.25-3/4Y | gói | 1 | Việt Nam | 85369019 | 35.000 | 35.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 44 | Đầu cos 2-5Y | gói | 1 | Việt Nam | 85369019 | 45.000 | 45.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 45 | Dây cáp điện 2x16 | m | 15 | Việt Nam | 85441900 | 110.000 | 1.650.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 46 | Dây cáp điện 2x0.5 | cuộn | 1 | Việt Nam | 85441900 | 415.000 | 415.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 47 | Dây nguồn 2 chấu | bộ | 4 | Việt Nam | 85369019 | 120.000 | 480.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 48 | Đèn báo LED | Cái | 6 | Indonesia | 94054099 | 60.000 | 360.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 49 | Phích cắm 3 chân | cái | 4 | Việt Nam | 85369099 | 37.000 | 148.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 50 | Rơ le trung gian | bộ | 4 | Nhật Bản | 85364140 | 190.000 | 760.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 51 | Role kiếng 14 chân | bộ | 4 | Nhật Bản | 85364140 | 260.000 | 1.040.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 52 | Rơle nhiệt | Bộ | 2 | Việt Nam | 85364140 | 475.000 | 950.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 53 | Tăng phô | cái | 4 | Thái lan | 85041000 | 55.000 | 220.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 54 | Taplo điện nhựa | cái | 4 | Việt Nam | 85371019 | 10.000 | 40.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 55 | Thép hộp mạ kẽm 40x40x1,2 mm | cây | 6 | Trung Quốc | 72169900 | 285.000 | 1.710.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 56 | Màng PE bọc hàng | cuộn | 4 | Việt Nam | 39219090 | 125.000 | 500.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 57 | Dây đai nhựa PET | m | 15 | Việt Nam | 39239090 | 6.000 | 90.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 58 | Khóa dây đai (bọ sắt) | cái | 34 | Việt Nam | 83089090 | 5.000 | 170.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 59 | Xốp đệm bao gói | tấm | 20 | Việt Nam | 39211999 | 50.000 | 1.000.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 60 | Bìa carton đóng gói | cuộn | 1 | Việt Nam | 48191000 | 450.000 | 450.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 61 | Pallet gỗ | cái | 2 | Việt Nam | 44152000 | 860.000 | 1.720.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 62 | Ván ép gỗ | tấm | 14 | Việt Nam | 44123900 | 145.000 | 2.030.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 63 | Băng keo cách điện nano | cuộn | 5 | Việt Nam | 39199010 | 10.000 | 50.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 64 | Bu lông lục giác M12 | bộ | 40 | Việt Nam | 73181510 | 10.000 | 400.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 65 | Bu lông lục giác M4 | bộ | 40 | Việt Nam | 73181510 | 2.000 | 80.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 66 | Bu lông lục giác M6 | bộ | 40 | Việt Nam | 73181510 | 3.000 | 120.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 67 | Bu lông lục giác M8 | bộ | 40 | Việt Nam | 73181510 | 5.000 | 200.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 68 | Bu lông đầu dù M4 | bộ | 100 | Việt Nam | 73181510 | 1.000 | 100.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 69 | Bu lông đầu dù M6 | bộ | 100 | Việt Nam | 73181510 | 3.000 | 300.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 70 | Bu lông đầu dù M8 | bộ | 100 | Việt Nam | 73181510 | 6.000 | 600.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 71 | Cồn công nghiệp Ethanol | lít | 20 | Việt Nam | 22071000 | 36.000 | 720.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 72 | Đá cắt | viên | 20 | Việt Nam | 68042200 | 9.000 | 180.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 73 | Đá mài thô | viên | 10 | Việt Nam | 68042200 | 18.000 | 180.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 74 | Đá nhám xéo | viên | 10 | Việt Nam | 68042200 | 31.500 | 315.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 75 | Đai ốc Inox M12 | bộ | 100 | Việt Nam | 73181610 | 3.000 | 300.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 76 | Đai ốc Inox M4 | bộ | 100 | Việt Nam | 73181610 | 1.000 | 100.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 77 | Đai ốc Inox M6 | bộ | 100 | Việt Nam | 73181610 | 2.000 | 200.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 78 | Đai ốc Inox M8 | bộ | 100 | Việt Nam | 73181610 | 2.500 | 250.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 79 | Dây rút nhựa 150 mm | bịch | 4 | Việt Nam | 39239090 | 9.000 | 36.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 80 | Dây rút nhựa 300 mm | bịch | 4 | Việt Nam | 39239090 | 25.000 | 100.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 81 | Dẻ lau | kg | 20 | Việt Nam | 63071090 | 15.000 | 300.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 82 | Dung dịch tẩy rửa khử trùng | chai | 4 | Trung Quốc | 34029019 | 200.000 | 800.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 83 | Dung dịch tẩy rửa rỉ sét và cáu cặn | chai | 4 | Trung Quốc | 34029019 | 250.000 | 1.000.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 84 | Găng tay cao su lao động | đôi | 30 | Việt Nam | 62160010 | 5.000 | 150.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 85 | Găng tay vải bạt dày | đôi | 30 | Việt Nam | 62160010 | 7.000 | 210.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 86 | Keo 502 | chai | 10 | Việt Nam | 35061000 | 35.000 | 350.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 87 | Keo Silicon | tuýp | 10 | Việt Nam | 35061000 | 75.000 | 750.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 88 | Khí cắt Nitơ | cụm | 0.5 | Việt Nam | 28043000 | 5.500.000 | 2.750.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 89 | Khí hàn Argon | bình | 6 | Việt Nam | 28042100 | 150.000 | 900.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 90 | Lap Inox | cây | 3 | Việt Nam | 72223010 | 170.000 | 510.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 91 | Láp nhựa 15 mm | cây | 6 | Việt Nam | 39162020 | 40.000 | 240.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 92 | Láp nhựa 30 mm | cây | 6 | Việt Nam | 39162020 | 120.000 | 720.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 93 | Lơ đánh bóng Inox | viên | 9 | Việt Nam | 34059010 | 35.000 | 315.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 94 | Mặt nạ nàn tự động | cái | 3 | Nhật Bản | 39269042 | 290.000 | 870.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 95 | Mũi khoan Inox Ø10 mm | mũi | 6 | Nhật Bản | 82075000 | 260.000 | 1.560.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 96 | Mũi khoan Inox Ø3,5 mm | mũi | 10 | Nhật Bản | 82075000 | 37.000 | 370.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 97 | Mũi khoan Inox Ø5 mm | mũi | 10 | Nhật Bản | 82075000 | 62.000 | 620.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 98 | Mũi khoan Inox Ø8 mm | mũi | 10 | Nhật Bản | 82075000 | 145.000 | 1.450.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 99 | Mũi ta rô M4 | mũi | 10 | Nhật Bản | 82075000 | 170.000 | 1.700.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 100 | Mũi ta rô M6 | mũi | 10 | Nhật Bản | 82075000 | 195.000 | 1.950.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 101 | Phớt đánh bóng Inox | cái | 20 | Việt Nam | 56029000 | 10.000 | 200.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 102 | Que hàn Inox | kg | 30 | Thái Lan | 83112090 | 245.000 | 7.350.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 103 | Que hàn | kg | 30 | Thái Lan | 83119000 | 45.000 | 1.350.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 104 | Gioăng cửa | m | 50 | Việt Nam | 40169959 | 20.000 | 1.000.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 105 | Gioăng kính chữ U | m | 10 | Việt Nam | 40169959 | 70.000 | 700.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 106 | Ống ruột gà nhựa PVC | m | 35 | Việt Nam | 39172300 | 4.000 | 140.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49 | 107 | Xăng thơm | lít | 30 | Việt Nam | 27101225 | 40.000 | 1.200.000
THÔNG TIN CHUNG | Mã TBMT | IB2200005761 | Mua sắm thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ KHCN Chế tạo Tủ an toàn sinh học cấp III theo tiêu chuẩn EN 12469-2000 và NSF ANSI 49