## Danh sách hàng hóa
THÔNG TIN CHUNG
Mã TBMT |  | IB2200099227
Tên gói thầu |  | Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư điện, nước, đóng gói, lắp đặt và phụ kiện phục vụ sản xuất hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm Viện Độ Bền Nhiệt Đới của Trung tâm Chuyển giao công nghệ mới
STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu/nhãn mác của sản phẩm | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa | Xuất xứ | Đơn giá trúng thầu (VND) | Ghi chú | Thời gian giao hàng
1 | Phích cắm 3 chấu Schneider | Schneider | 89 | cái | Phích cắm 3 chấu Schneider - Thiết bị tương thích: Ổ cắm 3 chấu - Dòng định mức : 16A 250 VAC 50 HZ - Chức năng: Phích cắm 3 chấu (có dây nối đất) | Schneider hoặc tương đương | 85.000
2 | Dây 4 x 4.0 mm2 Cadivi - cuộn 100m | Cadivi | 0,4 | cuộn | Dây dây cáp điện - Loại: Cáp điện 4 lõi CVV-4x4.0 mm2 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện - Chiều dài cuộn: 100 m | Cadivi hoặc tương đương | 6.380.000
3 | Dây 3 x 2.5 mm2 Cadivi - cuộn 100m | Cadivi | 0,6 | cuộn | Dây dây cáp điện - Loại: Cáp điện 3 lõi CVV-3x2.5 mm2 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC 2 lớp cách điện - Chiều dài cuộn: 100 m | Cadivi hoặc tương đương | 2.750.000
4 | Dây 2x16 Cadivi - cuộn 100m | Cadivi | 0,536 | cuộn | Dây điện đôi (2x16/0,2mm) - Loại: Dây điện đôi mềm Vcdm 2x0,5mm2 - Lõi: đồng có 16 sợi nhỏ 0.2mm - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện - Chiều dài cuộn: 100 m | Cadivi hoặc tương đương | 350.000
5 | Dây 0.5 Cadivi - cuộn 100m | Cadivi | 10,825 | cuộn | Dây cáp điện CV-0.5 300/500V - Loại: Cáp điện CV-0.5 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện - Chiều dài cuộn: 100 m | Cadivi hoặc tương đương | 320.000
6 | Dây CV 2.5 hai màu - cuộn 100m | CV 2.5 | 22,03 | cuộn | Dây cáp điện cadivi CV-2.5 450/700V - Loại: Cáp điện CV-2.5 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện - Chiều dài cuộn: 100 m | Cadivi hoặc tương đương | 837.100
7 | Dây Te 2.5 - cuộn 100m | Te 2.5 | 9,06 | cuộn | Dây cáp điện cadivi CV-2.5 450/700V - Loại: Cáp điện CV-2.5 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện màu xanh sọc vàng - Chiều dài cuộn: 100 m | Cadivi hoặc tương đương | 837.100
8 | CB 3 phase 32A + hộp | Schneider | 5 | bộ | MCB (CB tép) 32A,6k, 3phase + hộp - Mức định dạng dòng: 32A - Dòng cắt định mức: 6 kA - Số pha: 3P - Điện áp 220/240VAC - Hộp nhựa chứa CB Tép 3 Pha - Dạng nổi có ray cài CB | Trung quốc hoặc tương đương | 350.000
9 | Nút nhấn đôi (có đèn) | Schneider | 5 | cái | Nút bấm ON/OFF Ø22 (có đèn) - Loại nhấn nhả ON-OFF phi 22 có đèn - Cấu tạo tiếp điểm: 1 NO + 1NC - Công suất: 10A - Dòng tải tối thiểu: 5 mA 24 VDC, 10 mA 110 VDC - Độ bền điện: 500,000 lần (Tải trở) - Nguồn cung cấp: 220 - 250VAC | Trung quốc hoặc tương đương | 130.000
10 | Nút nhấn đơn (có đèn) | Schneider | 10 | cái | Nút nhấn đơn có đèn báo - Loại nhấn nhả phi 22 có đèn - Cấu tạo tiếp điểm: 1 NO - Dòng tải tối thiểu: <20 mA - Độ bền điện: 500,000 lần (Tải trở) - Nguồn cung cấp: 220 - 250VAC,50/60Hz | Trung quốc hoặc tương đương | 70.000
11 | Công tắc bật đỏ Taiwan | Schneider | 2 | cái | Công tắc Rocker/công tắc bật tắt có đèn đỏ Taiwan - Loại công tắc có 4 chân và có đèn led màu đỏ - Điện áp : 16A, 250VAC - Vỏ bọc : nhựa PVC cách điện | Trung quốc hoặc tương đương | 30.000
12 | Bộ Ổ Cắm Đôi 3 Chấu 16A Classic Schneider | Schneider | 57 | cái | Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A Classic Schneider - Thiết bị tương thích: Series S-Classic - Dòng định mức : 16A 250VAC 50HZ - Chức năng: 2 ổ cắm 3 chấu - Hãng sản xuất: Schneider hoặc tương đương | Trung quốc hoặc tương đương | 132.000
13 | Ổ cắm đơn 3 chấu có 1 công tắc Schneider | Schneider | 35 | cái | Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A có 1 công tắc Schneider - Thiết bị tương thích: Series S-Classic - Dòng định mức : 16A 250VAC 50HZ - Chức năng: 1 ổ cắm 3 chấu + 1 công tắc đèn - Hãng sản xuất: | Schneider hoặc tương đương | 154.000
14 | Ổ cấm đôi 3 chấu có nắp che Schneider | Schneider | 5 | bộ | Bộ ổ cắm đôi 3 chấu có nắp che Schneider - Thiết bị tương thích: Series S-Classic - Dòng định mức : 16A 250VAC 50HZ - Chức năng: 2 ổ cắm 3 chấu + 1 hộp nắp che bảo vệ | Schneider hoặc tương đương | 502.000
15 | Đèn leb tròn MPE 9W | MPE 9W | 38 | cái | Đèn leb tròn MPE 9W - Quang thông: 900 lm - Nhiệt độ màu (CCT): 2800-3200K/6000-6500K. Vàng, trắng. Ánh sáng liên tục, không nhấp nháy, tốt cho thị lực - Điện áp: 100-240VAC/50HZ - Hệ số công suất (PF): >0.5 | MPE hoặc tương đương | 148.500
16 | Đèn chiếu sáng DELY 20w | DELY 20w | 5 | cái | Đèn ốp tường chống cháy nổ - Công suất (W) 10 - Điện áp vào (VAC), Tần Số(HZ): 85-265, 50/60 - Quang thông (lm) 1300 - Màu trắng, trắng ấm - Tiêu chuẩn IP66 - Góc mở (°) 120 - Kích thước (mm) 210x105x80 - Đui E 27 | Việt Nam hoạc tương đương | 195.000
17 | Công tắc tơ LS 32A | LS 32A | 10 | cái | Contactor LS 32A – 220V - Số cực: 3P - Dòng định mức In (A): F32A (1a1b) - Điện áp Coil: 220VAC - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | LS hoặc tương đương | 350.000
18 | Công tắc tơ LS 40A | LS 40A | 10 | cái | Contactor LS 40A – 220V - Số cực: 3P - Dòng định mức In (A): F40A (1a1b) - Điện áp Coil: 220VAC - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | LS hoặc tương đương | 420.000
19 | Rờ le nhiệt LG 9 - 11 | LG 9 - 11 | 10 | cái | Trọng lượng tạm tính: 1Kg Dòng làm việc:: 9-13A Dùng khởi động: MC-9b ~ MC-40a Số cực : 3 | LG hoặc tương đương | 270.001
20 | Rờ le kiếng 8 chân tròn + đế KOREA | Schneider | 6 | cái | Rờ le kiếng 8 chân + đế OMRON - Loại: Có đèn - Tiếp điểm: 4 C/O - Điện áp: 230V AC - Dòng điện định mức: 6A - Số chân: 8 chân dẹp - Kiểu lắp đặt: Chân cắm | Hàn quốc hoạc tương đương | 155.000
21 | Rờ le kiếng 14 chân + đế OMRON | OMRON | 10 | cái | Rờ le kiếng 14 chân + đế OMRON - Loại: Có đèn - Tiếp điểm: 4 C/O - Điện áp: 230V AC - Dòng điện định mức: 6A - Số chân: 14 chân dẹp - Kiểu lắp đặt: Chân cắm | Hàn quốc hoạc tương đương | 185.000
22 | Táp lô nhựa 20 x 30 | - | 6 | cái | Táp lô nhựa 20 x 30 - Kích thước: 20x30cm - Vật liệu : nhựa PE | Việt Nam hoặc tương đương | 55.000
23 | Domino 20A, 3 cực | Schneider | 43 | thanh | Cầu đấu dây Domino 3 phase 20A: - Loại: Domino khối - Số cực: 3 - Dòng định mức: 20A 250V AC - Mức cách điện: 600V AC | Hàn quốc hoạc tương đương | 25.000
24 | Hộp nối 3 cực | Schneider | 24 | hộp | Hộp nối dây điện - Kích thước: 85 x 85 x 53mm. - Sử dụng âm tường, đấu nối dây dẫn, tạo mạch nhánh. - Vật liệu : nhựa PE | Việt Nam hoặc tương đương | 30.000
25 | Trạm đôminô 12 cực KOREA | Schneider | 10 | thanh | Cầu đấu dây Domino 12 phase 20A: - Loại: Domino khối - Số cực: 12 - Dòng định mức: 20A 250V AC - Mức cách điện: 600V AC | Hàn quốc hoạc tương đương | 58.000
26 | Ống gen ruột gà Þ10 - gói 50m | - | 20,5 | gói | Ruột gà xoắn: - Đường kính: Ø10 mm - Màu sắc: màu trắng | Việt Nam hoặc tương đương | 45.000
27 | Ống Ruột gà f20 MPE A9020 - cuộn 50m | - | 9,36 | cuộn | Ống ruột gà nhựa PVC - Dòng: Ống mềm luồn dây điện chống cháy - Vật liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø20 mm - Chiều dài/ cuộn: 50 m | Việt Nam hoặc tương đương | 322.000
28 | Dây rút 20 cm | - | 26,65 | gói | Dây rút nhựa: - Vật liệu: nhựa PA66 - Chiều dài: 200 mm - Đóng gói: 100 sợi/bịch | Việt Nam hoặc tương đương | 25.000
29 | Cos gim chân công tắc | - | 3 | gói | Đầu Cos ghim capa - Chủng loại: Đầu Cos nối ngàm - Vỏ bọc: bọc nhựa | Việt Nam hoặc tương đương | 45.000
30 | Đầu cos V 23Y | V 23Y | 13,75 | gói | Đầu Cos Y SV23 - Chủng loại: Đầu Cos chữ Y - Vỏ bọc: bọc nhựa | Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương | 48.000
31 | Đầu cos nhôm Þ8 | - | 5 | cái | Đầu cos nhôm Þ8 Đầu Cos tròn trần nhôm 8mm Đầu cốt RNB 8-6 bấm dây điện 6mm2 đến 8mm2 đầu bắt ốc 6mm. Chất liệu: hợp kim đồng nhôm Độ dầy: 0.8mm Chịu tải: 120A Điện áp đầu vào: 100-240 V | Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương | 8.000
32 | Đầu cos V 55Y | V 55Y | 5 | gói | Đầu Cos Y SV55 - Chủng loại: Đầu Cos chữ Y - Vỏ bọc: bọc nhựa | Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương | 77.000
33 | Cos nhôm D8 | - | 32 | cái | Đầu Cos tròn trần nhôm 8mm Đầu cốt RNB 8-6 bấm dây điện 6mm2 đến 8mm2 đầu bắt ốc 6mm. Chất liệu: hợp kim đồng nhôm Độ dầy: 0.8mm Chịu tải: 120A Điện áp đầu vào: 100-240 V | Việt Nam hoặc tương đương | 9.000
34 | Nẹp điện 25 x 40 - cây 2m | - | 2 | cây | Nẹp vuông 4P - Loại sản phẩm: Nẹp điện vuông - Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: 40x20mm - Chiều dài: 2m | Việt Nam hoặc tương đương | 48.500
35 | Nẹp điện 35 x 50 - cây 2m | - | 2 | cây | Nẹp vuông 5P - Loại sản phẩm: Nẹp điện vuông - Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: 50x35mm - Chiều dài: 2m | Việt Nam hoặc tương đương | 50.001
36 | Đế dán lớn | - | 38 | gói | Đế dán lớn - Số lượng: 50 cái/gói - Kích thước: 40x40 mm - Chất liệu: Nhựa - Dưới mỗi miếng dán có lớp băng dính 2 mặt | Việt Nam hoặc tương đương | 55.000
37 | Kẹp giữ ống điện f20 | - | 296 | cái | '-Chất liệu: Nhựa | Việt Nam hoặc tương đương | 5.000
38 | Băng keo điện | - | 67,75 | cuộn | Băng keo điện - Độ dày: 0,2 mm - Chịu Lực: >32N/cm - Điện áp tối đa: 600V - Đặc điểm: Cách điện, không thấm nước - Vật liệu: PVC - Độ giãn: 150% ~ 220% - Màu sắc: Màu đen, trắng, xám | Việt Nam hoặc tương đương | 10.000
39 | PG 11 | - | 2 | cái | '-Chất liệu: Nhựa | Việt Nam hoặc tương đương | 10.000
40 | Tủ điện nhựa, Kích thước: 300x400x210 mm | - | 5 | Cái | Tủ điện nhựa: - Kích thước: 300x400x210 mm - Vật liệu: nhựa - Loại: 1 cánh mở có khóa | Việt Nam hoặc tương đương | 261.800
41 | Vòi nước BF 001 - 000 | BF 001 - 000 | 13 | bộ | - Vật liệu: Đồng /hợp kim đồng sơn phủ epoxy - Loại: vòi 1 nhánh tay vặn - Màu sắc: Trắng , xám - Chịu áp lực nước cao: tới 25Bar - Đường kính thân vòi D22mm | Việt Nam hoặc tương đương | 1.450.000
42 | Vòi ngang bàn giá BF-004 | BF-004 | 35 | cái | - Vật liệu: Đồng /hợp kim đồng sơn phủ epoxy - Loại: vòi 1 nhánh - Màu sắc: Trắng , xám - Chịu áp lực nước cao: tới 25Bar - Đường kính thân vòi D22mm | Châu Á hoặc tương đương | 692.669
43 | Vòi đơn không tay vặn BF 702-000 | BF 702-000 | 4 | cái | - Vật liệu: Đồng /hợp kim đồng sơn phủ epoxy - Loại: vòi 1 nhánh - Màu sắc: Trắng , xám - Chịu áp lực nước cao: tới 25Bar - Đường kính thân vòi D22mm- | Châu Á hoặc tương đương | 1.200.000
44 | Chậu Oval trung | - | 4 | cái | – Màu sắc: đen – Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, độ bền cơ học cao, có khả năng chống hầu hết các hóa chất – Kích thước trong : 220x100x150mm – Kích thước ngoài: 260x140x170mm | Việt Nam hoặc tương đương | 850.000
45 | Chậu ô van nhỏ | - | 35 | cái | – Màu sắc: đen – Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, độ bền cơ học cao, có khả năng chống hầu hết các hóa chất | Việt Nam hoặc tương đương | 526.001
46 | Van nước BF602 | BF602 | 4 | cái | Vật liệu: Đồng /hợp kim đồng sơn phủ epoxy - Loại: vòi 1 nhánh - Màu sắc: Trắng , xám - Chịu áp lực nước cao: tới 25Bar - Đường kính thân vòi D22mm | Châu Á hoặc tương đương | 1.645.001
47 | Chậu rửa chịu hóa chất + Siphong - Kích thước bồn rửa (RxDxC): Kt: (560 x 460 x 300)mm | - | 13 | cái | – Màu sắc: đen – Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, độ bền cơ học cao, có khả năng chống hầu hết các hóa chất | Việt Nam hoặc tương đương | 1.600.000
48 | Móc giá treo nhựa PP giá phơi dụng cụ | - | 60 | cái | – Màu sắc: đen – Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, độ bền cơ học cao, có khả năng chống hầu hết các hóa chất | Việt Nam hoặc tương đương | 8.000
49 | Giá phơi dụng cụ inox sus304 | - | 3 | cái | Inox sus 304 | Châu Á hoặc tương đương | 2.550.000
50 | Ống nước PVC Ø 49 | PVC Ø 49 | 28,75 | cây 4m | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø42 dày 1,8 mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m | Việt Nam hoặc tương đương | 148.176
51 | Ống nước PVC Ø 42 | PVC Ø 42 | 55 | cây 4m | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø42 dày 1,8 mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m | Việt Nam hoặc tương đương | 111.024
52 | Ống nước PVC Ø 21 | PVC Ø 21 | 56,25 | cây 4m | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø21 dày 1,8 mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m | Việt Nam hoặc tương đương | 38.880
53 | Co PVC Ø 42 | PVC Ø 42 | 162 | cái | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 11.017
54 | Nối mỏng Ø 42 | - | 60 | cái | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 7.884
55 | Nối T, PVC Ø 42 | - | 92 | cái | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 14.904
56 | Nối giảm PVC Ø 49/42 | - | 60 | cái | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 19.980
57 | Răng trong PVC Ø 49 | - | 57 | cái | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 11.340
58 | Rắc co nhựa PVC Ø 42 | - | 42,5 | cái | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 26.352
59 | Nối T, PVC Ø 21 | - | 89 | cái | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 4.320
60 | Co nhựa PVC Ø 21 | - | 92 | cái | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 4.320
61 | Nối răng ngoài PVC Ø 21 | - | 55 | cái | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 22.000
62 | Ống nước PPr Ø 25 | - | 28,75 | cây 4m | - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer - Áp suất PN (bar): 10 - Kích thước/ cây: 4 m | Việt Nam hoặc tương đương | 204.336
63 | Co PPr Ø 25 | - | 10 | cây 4m | - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer - Áp suất PN (bar): 10 | Việt Nam hoặc tương đương | 7.776
64 | Van khóa PPr Ø25 | - | 78 | cái | - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer - Áp suất PN (bar): 10 | Việt Nam hoặc tương đương | 233.496
65 | Nối răng ngoài PPr Ø 25 | - | 78 | cái | - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer - Áp suất PN (bar): 10 | Việt Nam hoặc tương đương | 56.376
66 | Nối răng trong PPr Ø 25 | - | 81 | cái | - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer - Áp suất PN (bar): 10 | Việt Nam hoặc tương đương | 47.088
67 | Rắc co PPr Ø 25 | - | 81 | cái | - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer - Áp suất PN (bar): 10 | Việt Nam hoặc tương đương | 59.296
68 | Dây mềm inox 0,4m | - | 35 | cái | Dây cấp nước mềm inox 304 - Chiều dài : 0.4m có 2 đầu ren trong dùng lắp vào đầu ren ngoài D21 - Chất liệu inox 304 | Việt Nam hoặc tương đương | 65.000
69 | Dây mềm inox 1m | - | 8 | cái | Dây cấp nước mềm inox 304 - Chiều dài : 1m có 2 đầu ren trong dùng lắp vào đầu ren ngoài D21 - Chất liệu inox 305 | Việt Nam hoặc tương đương | 165.000
70 | Dây mềm inox 0.6m | - | 51 | cái | Dây cấp nước mềm inox 304 - Chiều dài : 0.6m có 2 đầu ren trong dùng lắp vào đầu ren ngoài D21 - Chất liệu inox 306 | Việt Nam hoặc tương đương | 95.000
71 | Băng keo lụa | - | 63 | cuộn | - Vỏ cuộn: Nhựa màu xanh, lõi màu trắng - Kích thước: 0,075mm x 1/2 x 10m F80 | Việt Nam hoặc tương đương | 5.500
72 | Keo dán ống 200g | - | 26 | hộp | - Thành phần keo: dung môi Cyclohexanone, bột nhựa và phụ gia. - Khối lượng/hộp: 200g | Việt Nam hoặc tương đương | 53.000
73 | Đá mài xéo Ø 120 | - | 233 | viên | - Đường kính ngoài 120 mm - Độ dày 16mm - Đường kính trong lỗ lắp máy của đĩa cắt: Trục 22,2 mm. - Hạt mài: Corindon nâu (nhôm oxit) - Độ nhám: 120 | Châu Á hoặc tương đương | 35.200
74 | Đá cắt Ø 120 | - | 93 | viên | - Độ dày đĩa 3 mm - Đường kính trong lỗ lắp máy của đĩa cắt: Trục 1 inch (25,4 mm) - Tốc độ quay tối đa: 4500 r/min | Châu Á hoặc tương đương | 10.000
75 | Lưỡi cắt sắt Ø300 | - | 3 | Cái | - Đường kính ngoài 300 mm - Độ dày lưỡi cắt 2 mm - Đường kính trong lỗ lắp máy của đĩa cắt: Trục 32 mm. | Châu Á hoặc tương đương | 2.650.000
76 | Đá mài thô Ø 120 | - | 103 | viên | - Chất liệu: Đá - Đường kính ngoài 120 mm - Độ dày đĩa 6 mm - Đường kính trong lỗ lắp máy của đĩa cắt: Trục 22,5 mm. - Tốc độ cắt tối đa cho phép: 12250 v/p | Châu Á hoặc tương đương | 15.000
77 | Mũi khoan Ø 3.5 | - | 91 | cái | - Đường kính lưỡi dao 3,5 mm - Tổng chiều dài: 73mm - Số lưỡi cắt: 2 lưỡi - Vật liệu dao: Thép gió (HSS) | Châu Á hoặc tương đương | 75.000
78 | Mũi khoan Ø 5 | - | 91 | cái | - Đường kính lưỡi dao 5 mm - Tổng chiều dài: 73mm - Số lưỡi cắt: 2 lưỡi - Vật liệu dao: Thép gió (HSS) | Châu Á hoặc tương đương | 85.000
79 | Mũi khoan Ø 6 | - | 50 | cái | - Đường kính lưỡi dao 6 mm - Tổng chiều dài: 73mm - Số lưỡi cắt: 2 lưỡi - Vật liệu dao: Thép gió (HSS) | Châu Á hoặc tương đương | 100.000
80 | Mũi khoan Ø 10 | - | 68,2 | cái | - Đường kính lưỡi dao 10mm - Tổng chiều dài: 73mm - Số lưỡi cắt: 2 lưỡi - Vật liệu dao: Thép gió (HSS) | Châu Á hoặc tương đương | 135.000
81 | Mũi ta rô M4 | - | 147 | cái | - Size ren M4x0,7. - Đường kính khoan ren 4 mm. - Bước ren 0,7 mm. - Vật liệu chế tạo: Thép gió hợp kim HSS Vonfram.G87 | Châu Á hoặc tương đương | 125.000
82 | Mũi ta rô M6 | - | 103 | bộ | - Size ren M4x0,7. - Đường kính khoan ren 4 mm. - Bước ren 0,7 mm. - Vật liệu chế tạo: Thép gió hợp kim HSS Vonfram.G87 | Châu Á hoặc tương đương | 145.000
83 | Vít bắn chìm M 4 x 10 mm | - | 1.406 | con | Vít bắn tự khoan đầu bằng - Kích thước : M4 x 10mm - Vật liệu: thép si mạ | Việt Nam hoặc tương đương | 600
84 | Vít bắn tôn đầu dù M 4 x 10 mm | - | 1.712 | con | Vít bắn tự khoan đầu dù - Kích thước : M4 x 10mm - Vật liệu: thép si mạ | Việt Nam hoặc tương đương | 600
85 | Vít bắn tôn đầu dù M 4 x 30 mm | - | 24 | con | Vít bắn tự khoan đầu dù - Kích thước : M4 x 30mm - Vật liệu: thép si mạ | Việt Nam hoặc tương đương | 800
86 | Vít bắn tôn lục giác M 5 x 20 mm | - | 1.220 | con | Vít bắn tôn đầu lục giác - Màu sắc: màu đồng hoặc được mã kẽm. - Kích thước: M 5 x 20 mm - Chất liệu: đinh vít mạ kẽm, mạ cầu vồng… - Loại vít bắn tôn: Đầu lục giác | Việt Nam hoặc tương đương | 1.200
87 | Bu lông đầu tròn M6 x15 mm + 2lđ + tán | - | 80 | bộ | Bu lông/vít pake đầu tròn - Kích thước: M6 x15 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: đinh vít mạ kẽm, mạ cầu vồng… - Loại: Vít pake đầu tròn thân bu lông | Việt Nam hoặc tương đương | 1.500
88 | Bu lông đầu dù M4 x10 mm + 2lđ + tán | - | 100 | bộ | Bu lông/vít pake đầu tròn - Kích thước: M4 x10 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: đinh vít mạ kẽm, mạ cầu vồng… - Loại: Vít pake đầu tròn thân bu lông | Việt Nam hoặc tương đương | 1.500
89 | Bu lông dù M6 x10 mm + 2lđ + tán | - | 1.062 | bộ | Bu lông/vít pake đầu dù - Kích thước: M6 x10 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: đinh vít mạ kẽm, mạ cầu vồng… - Loại: Vít pake đầu tròn thân bu lông | Việt Nam hoặc tương đương | 2.000
90 | Bu lông dù M6 x 30 mm + 2lđ + tán | - | 58 | bộ | Bu lông/vít pake đầu dù - Kích thước: M6 x30 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: đinh vít mạ kẽm, mạ cầu vồng… - Loại: Vít pake đầu dù thân bu lông | Việt Nam hoặc tương đương | 1.500
91 | Bulong đầu dù M4 x 15mm + 2lđ + tán | - | 600 | bộ | Bu lông/vít pake đầu dù - Kích thước: M4 x15 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: đinh vít mạ kẽm, mạ cầu vồng… - Loại: Vít pake đầu dù thân bu lông | Việt Nam hoặc tương đương | 1.500
92 | Bu lông lục giác M 8 x 80 mm | - | 300 | bộ | Bu lông lục giác - Chất liệu: thép si mạ - Loại: Lục giác - Bước ren 1,25 mm - Kích thước: M8x80 mm | Việt Nam hoặc tương đương | 3.000
93 | Vít bắn tôn l= 30 mm | - | 340 | con | Bu lông/vít pake đầu dù - Kích thước: M4 x30 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: đinh vít mạ kẽm, mạ cầu vồng… - Loại: Vít pake đầu tròn thân bu lông | Việt Nam hoặc tương đương | 1.500
94 | Vít bắn đầu dù l= 15 mm | - | 700 | con | Bu lông/vít pake đầu dù - Kích thước: M4 x15 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: đinh vít mạ kẽm, mạ cầu vồng… - Loại: Vít pake đầu tròn thân bu lông | Việt Nam hoặc tương đương | 1.200
95 | Tắc kê nhựa M6 | - | 50 | con | Tắc kê nở nhựa số 6 - Vật liệu: nhựa nylon | Việt Nam hoặc tương đương | 2.000
96 | Bu lông M8 bắt kệ đa năng | - | 2.000 | bộ | Bu lông chõm cầu - Chất liệu: thép si mạ - Loại: Lục giác - Bước ren 1,25 mm - Kích thước: M8x20 mm | Việt Nam hoặc tương đương | 1.000
97 | Tán M8 | - | 406 | con | Đai ốc (Tán) lục giác inox - Vật liệu : Inox SUS304 - Kích thước: M8mm x 1,25 | Việt Nam hoặc tương đương | 3.000
98 | Càna hộp 300gr | - | 4 | hộp | Kem đánh bóng Cana - Trọng lượng/hộp: 300gr | Việt Nam hoặc tương đương | 45.000
99 | Silicol apolo đen | Apolo | 6 | chai | Silicol apolo đen A300 - Đặc tính: Độ đàn hồi cao - Độ bám dính: cực nhanh, khô nhanh - Màu: Đen - Đóng gói: Dạng chai nhựa. - Dung tích qui ước: 300ml. | Việt Nam hoặc tương đương | 77.000
100 | Bánh xe cao su D40mm, có khóa hãm ( loại có bi ) | - | 216 | cái | Bánh xe cao su D40mm, (Bánh xe đẩy xoay 360 độ) có khóa hãm chống trượt xuay( loại có bi ) - Kích thước bánh: 40mm - Loại : 4 Bánh có khóa Chân bánh - Trọng lượng chịu lực: 100kg | Châu Á hoặc tương đương | 45.000
101 | Silicol apolo trắng đục A300 | Apolo | 40 | chai | Keo Silicon Apollo A300 : - Đặc tính: Độ đàn hồi cao - Độ bám dính: cực nhanh, khô nhanh - Màu: Trắng Đục - Đóng gói: Dạng chai nhựa. - Dung tích qui ước: 300ml. | Việt Nam hoặc tương đương | 77.000
102 | Keo 502 | - | 1 | hộp | Keo 502: - Hộp 200 Gram; - Thành phần gồm hợp chất như: Cyanoacrylate Acetate, Methylene Chloride, Ethyl acetate | Việt Nam hoặc tương đương | 25.001
103 | Cồn | - | 4 | lít | Cồn công nghiệp: - Nồng độ: 90 độ | Việt Nam hoặc tương đương | 35.000
104 | Xăng thơm | - | 39,375 | lít | Xăng thơm: - Quy cách: can 5 lít | Việt Nam hoặc tương đương | 40.000
105 | Dẻ lau | - | 20 | kg | Giẻ lau, Vải cotton - Chất liệu: Vải cotton | Việt Nam hoặc tương đương | 10.000
106 | Găng tay có gai | - | 200 | đôi | Găng tay có gai - Chất liệu: vải 100% cotton - Kích cỡ: Tiêu chuẩn | Việt Nam hoặc tương đương | 5.000
107 | Tay nắm inox Ø8 (dùng cho ngăn kéo) 160 x 30 + 2lđ + tán M6 inox | - | 208 | bộ | Tay nắm inox Ø8 (dùng cho ngăn kéo) - Vật liệu : láp Inox Ø8 - Kích thước: 100 x 30 + 2lđ + tán M6 inox | Việt Nam hoặc tương đương | 25.000
108 | Tay nắm inox Ø16 160 x 30 + 2lđ + tán M6 inox | - | 16 | bộ | Tay nắm inox Ø16 (dùng cho tủ hút hóa chất) - Vật liệu : láp Inox Ø16 - Kích thước: 160 x 30 + 2lđ + tán M6 inox | Việt Nam hoặc tương đương | 45.000
109 | Ray bi 3 tầng, King dom 03 màu có giảm chấn, bản cao 45mm, dài 450mm | - | 90 | bộ | Ray bi 3 tầng dài 5 tấc hiệu king dom - Phân loại: Ray trượt bi 3 tầng giảm chấn bản 45mm - Chất liệu: thép cán nguội - Quy cách: Chiều dài 500mm - Tải trọng: 45kg | Châu Á hoặc tương đương | 95.000
110 | Bản lề bật có pittong hơi | - | 208 | cái | Bản lề bật giảm chấn có pittong hơi - Vật liệu : Inox SUS304 - Góc mở 110 - Độ dày cửa 14mm-22mm - Kích thước khoét lỗ Ø 35 - Khoảng cách lỗ vít 32 mm | Việt Nam hoặc tương đương | 16.500
111 | Bánh xe inox Ø40 ( HC.01 ) | - | 16 | cái | Bánh xe cửa trượt Ø40 - Chất liệu: thép si mạ - Tải trọng: 300kg | Việt Nam hoặc tương đương | 85.000
112 | Dây cáp Ø 3 inox 304 | - | 72 | m | Dây cáp inox chịu lực - Đường kính: Ø 3mm - Vật liệu: inox SUS304 | Việt Nam hoặc tương đương | 16.000
113 | Ốc xiết cáp ( dùng cho cáp Ø3 ) | - | 8 | bộ | Ốc xiết cáp chữ U( dùng cho cáp Ø3 ) - Chất liệu: Inox SUS304 - Sử dụng: cho cáp từ 3mm trở xuống | Việt Nam hoặc tương đương | 15.000
114 | Cos bấm dây cáp Ø3 | - | 8 | cái | Đường kính 3 mm | Việt Nam hoặc tương đương | 5.000
115 | Chân đế cao su (đế cứng) | - | 72 | cái | Chân đế cao su (đế cứng) - Vật liệu : Nhựa nylong | Việt Nam hoặc tương đương | 5.000
116 | Chân đế cao su (đế gai) | - | 398 | cái | Chân đế cao su (đế gai), ốc cao su chân ghế 8mm - Chất liệu : cao su - Màu sắc và hình dáng: Đen - Tròn - Kích thước: Đường kính đế cao su 40mm, ốc 8ly | Việt Nam hoặc tương đương | 5.000
117 | Cuộn dây hàn mig - cuộn 10kg | - | 8,238 | cuộn | Cuộn dây hàn mig inox - cuộn 10kg - Loại: MIG Gasless Dây - Che chắn Khí: Yêu Cầu CO2 - Hàn Phân Cực: DCEN (Điện Cực Âm, Thẳng Phân Cực) - Trọng lượng: 10 Kg | Việt Nam hoặc tương đương | 1.800.000
118 | Khí trộn , bình 40 lít | - | 6,125 | bình | Bình 40 lít | Việt Nam hoặc tương đương | 360.000
119 | Đề can màu in UV | - | 12 | tấm | Màu xanh dương | Việt Nam hoặc tương đương | 120.000
120 | Sơn ATM xanh 242 | - | 35 | chai | Sơn xịt ATM Mã mầu: xanh dương A242 Hãng sản xuất: URAI Paints Nơi sản xuất: Việt Nam Thương hiệu : ATM Thành phần: là hỗn hợp nhựa NC và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo mầu | Việt Nam hoặc tương đương | 28.001
121 | Sơn ATM đỏ | - | 10 | chai | Sơn ATM đỏ Mã mầu: đỏ A211 Hãng sản xuất: URAI Paints Nơi sản xuất: Việt Nam Thương hiệu : ATM Thành phần: là hỗn hợp nhựa NC và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo mầu | Việt Nam hoặc tương đương | 28.001
122 | Khóa cửa Hàn Quốc | - | 4 | bộ | Vật liệu Inox | Hàn quốc hoặc tương đương | 85.000
123 | Nút bịt Þ 10 | - | 1 | gói | Nút bịt Màu sắc và hình dáng: Đen - Chữ nhật | Việt Nam hoặc tương đương | 15.000
124 | Nút bịt 60x30 | - | 140 | cái | Nút bịt Kích thước: 30x60mm Màu sắc và hình dáng: Đen - Chữ nhật | Việt Nam hoặc tương đương | 2.000
125 | Nút bịt 40x40 | - | 4 | cái | Nút bịt Kích thước: 40x40mm Màu sắc và hình dáng: Đen - Chữ nhật | Việt Nam hoặc tương đương | 2.000
126 | Nút bịt 80x40 | - | 4 | cái | Nút bịt Kích thước: 80x40mm Màu sắc và hình dáng: Đen - Chữ nhật | Việt Nam hoặc tương đương | 2.000
127 | Ray bi 3 tầng dài 8cm chịu lực | - | 4 | bộ | Ray bi 3 tầng dài 8 tấc chịu lực - Phân loại: Ray trượt bi 3 tầng giảm chấn bản 45mm - Chất liệu: thép cán nguội - Quy cách: Chiều dài 800mm - Tải trọng: 45kg | Việt Nam hoặc tương đương | 950.000
128 | Bìa carton đóng gói và chèn khi vận chuyển | - | 263 | kg | Giấy carton - Loại 3 lớp, sóng B - Khổ cuộn 1,2 m - Khối lượng: Cuộn 50 kg | Việt Nam hoặc tương đương | 15.000
129 | Màng PE bọc hàng | - | 109 | cuộn | Màng PE - Chiều cao cuộn: 500 mm - Độ dầy: 20 µm - Khối lượng: 2,8 kg/cuộn - Màu sắc: nhựa trong | Việt Nam hoặc tương đương | 145.000
130 | Khóa dây đai | - | 245 | cái | Khóa dây đai (bọ sắt) - Vật liệu: Sắt - Kích thước: 16x25 mm | Việt Nam hoặc tương đương | 4.400
131 | Băng keo trắng | - | 14,875 | cuộn | Băng keo trong - Kích thước băng keo: 4.8cm bề rộng - Kích thước lõi giấy: 0.6cm bề dày. - Chất liệu: BOPP là từ hạt nhựa PP - Màu sắc: trong suốt. | Việt Nam hoặc tương đương | 4.400
132 | Xốp đệm kt: ( 2000 x 1000 x 20)mm | - | 186 | tấm | Xốp đệm bao gói: - Kích thước 2000x1000x20 mm - Vật liệu: xốp EPS cách nhiệt | Việt Nam hoặc tương đương | 50.001
133 | Dây đai nhựa PET | - | 600 | m | Dây đai nhựa PET: - Chất liệu: Nhựa PET trộn chất tạo mịn - Chiều rộng: 15 mm | Việt Nam hoặc tương đương | 4.950
134 | Ống D200mm x 4,9mm, cây 4m BM | - | 30 | cây | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø200 dày 4,9 mm - Áp suất PN (bar): 10 - Kích thước/ cây: 4 m | Việt Nam hoặc tương đương | 1.433.808
135 | Co D200 BM | - | 20 | cái | Co nhựa PVC D200 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: nối góc 90 độ - Áp suất PN (bar): 12 | Việt Nam hoặc tương đương | 412.500
136 | Lơi D200 BM | - | 20 | cái | Lơi nhựa PVC D200 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: nối góc 45 độ - Áp suất PN (bar): 12 | Việt Nam hoặc tương đương | 407.000
137 | Silicon đục A300 | - | 45 | chai | Keo Silicon Apollo A300 : - Đặc tính: Độ đàn hồi cao - Độ bám dính: cực nhanh, khô nhanh - Màu: Trắng Đục - Đóng gói: Dạng chai nhựa. - Dung tích qui ước: 300ml. | Việt Nam hoặc tương đương | 77.000
138 | Cổ dê D225mm | - | 45 | cái | Đai ống gió (Cổ dê) D225mm Vật liệu : Inox - Đường kính min: 195mm - Đường kính max: 225mm | Việt Nam hoặc tương đương | 29.700
139 | Ống nước PVC Ø 49 | - | 25 | cây 4m | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø49 dày 1,8 mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m | Việt Nam hoặc tương đương | 271.599
140 | Ống nước PVC Ø 42 | - | 38 | cây 4m | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø42 dày 1,8 mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m | Việt Nam hoặc tương đương | 311.500
141 | Ống nước PVC Ø 21 | - | 25 | cây 4m | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø21 dày 1,8 mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m | Việt Nam hoặc tương đương | 311.500
142 | Ống nước PPr Ø 25 | - | 38 | cây 4m | Ống nước chịu nhiệt PPr - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer - Đường kính: Ø 25 x 2,9mm - Áp suất PN (bar): 10 - Kích thước/ cây: 4 m | Việt Nam hoặc tương đương | 203.500
143 | Co PPr Ø 25 | - | 22 | cây 4m | Co PPr Ø 25 - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer - Biên dạng: nối góc 90 độ - Áp suất PN (bar): 25 | Việt Nam hoặc tương đương | 7.700
144 | Van khóa PPr Ø25 | - | 8 | cái | Van chặn hàm ếch tay nhựa PPr Ø 25 | Việt Nam hoặc tương đương | 233.496
145 | Nối răng ngoài PPr Ø 25 | - | 14 | cái | Ống nước chịu nhiệt PPr - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer | Việt Nam hoặc tương đương | 56.376
146 | Nối răng trong PPr Ø 25 | - | 14 | cái | Ống nước chịu nhiệt PPr - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer | Việt Nam hoặc tương đương | 47.088
147 | Rắc co PPr Ø 25 | - | 12 | cái | Ống nước chịu nhiệt PPr - Chất liệu: Poly Propylen Random Copolymer | Việt Nam hoặc tương đương | 59.296
148 | Co PVC Ø 42 | - | 64 | cái | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 230.500
149 | Nối T, PVC Ø 42 | - | 9 | cái | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 42.600
150 | Nối giảm PVC Ø 49/42 | - | 64 | cái | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 13.200
151 | Rắc co nhựa PVC Ø 42 | - | 64 | cái | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 89.100
152 | Nối T, PVC Ø 21 | - | 32 | cái | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 89.100
153 | Co nhựa PVC Ø 21 | - | 64 | cái | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 89.100
154 | Nối răng ngoài PVC Ø 21 | - | 18 | cái | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 89.100
155 | Rắc co PCV Ø 21 | - | 14 | cái | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U | Việt Nam hoặc tương đương | 59.296
156 | Keo dán 200g | - | 2 | hộp | Keo dán ống nhựa PVC - Thành phần keo: dung môi Cyclohexanone, bột nhựa và phụ gia. - Khối lượng/hộp: 200g | Việt Nam hoặc tương đương | 53.000
157 | Típ lông | - | 20 | cuộn | Băng keo lụa-băng tan - Vỏ cuộn: Nhựa màu xanh, lõi màu trắng - Kích thước: 0,075mm x 1/2 x 10m | Việt Nam hoặc tương đương | 5.500
158 | Ống xoắn D200mm | - | 60 | m | Ống gió xoắn định hình D200mm - Đường kính trong : D200 - Nhiệt độ làm việc : -10 độ C đến 80 độ C - Màu sắc : xám | Việt Nam hoặc tương đương | 380.001
159 | Dây 4 x 4.0 mm2 Cadivi - cuộn 100m | - | 4 | cuộn | Dây cáp điện cadivi CV-4.0 450/700V - Loại: Cáp điện CV-4.0 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện màu xanh sọc vàng - Chiều dài cuộn: 100 m | Việt Nam hoặc tương đương | 6.380.000
160 | Dây 3 x 2.5 mm2 Cadivi - cuộn 100m | - | 4 | cuộn | Dây cáp điện cadivi - Loại: Cáp điện CV-3x2,5 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện màu xanh sọc vàng - Chiều dài cuộn: 100 m | Việt Nam hoặc tương đương | 2.750.000
161 | Thanh ren M10 mạ kẽm , cây 1m | - | 50 | cây | Thép xi mạ | Việt Nam hoặc tương đương | 18.000
162 | Giá cùm treo ống D220 | - | 60 | Cái | Thép xi mạ | Việt Nam hoặc tương đương | 17.001
163 | Kẹp xà gồ chữ P treo ty M10 | - | 60 | Cái | Thép xi mạ | Việt Nam hoặc tương đương | 15.000
164 | Cát vàng | - | 2,5 | m3 | '- Mô Đun độ lớn tối thiểu là 0,7 mm Không có lẫn sỏi | Việt Nam hoặc tương đương | 380.001
165 | Bao nhựa PP, 50kg | - | 40 | cái | Bao nhựa dệt PP, 50kg - Kích thước: 600x900mm | Việt Nam hoặc tương đương | 5.500