## Danh sách hàng hóa
THÔNG TIN CHUNG
Mã TBMT |  | IB2300327772
Tên gói thầu |  | Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại Thượng Cát - Gói số 17.
Tên bên mời thầu |  | Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thời gian giao hàng (ngày)/ Tiến độ cung cấp
1 | Camera IP loại số 1 | Cái | 46 | DS-2CD1123G0E-I /Hikvision/Trung Quốc |  | 1.430.000 | 65.780.000 | 5
2 | Camera IP loại số 2 | Cái | 36 | DH-IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2/Dahua/Trung Quốc |  | 1.320.000 | 47.520.000 | 5
3 | Camera IP loại số 3 | Cái | 2 | DS-2DE4425IW-DE(S5)/Hikvision/Trung Quốc |  | 9.460.000 | 18.920.000 | 5
4 | Camera IP loại số 4 | Cái | 2 | SD59225U-HNI/Dahua/Trung Quốc |  | 13.200.000 | 26.400.000 | 15
5 | Đầu ghi 32 kênh IP | Cái | 3 | NVR4232-4KS2/Dahua/Trung Quốc |  | 6.300.000 | 18.900.000 | 15
6 | Đầu Ghi 32 Kênh Analog | Cái | 2 | DS-7232HGHI-K2/Hikvision/Trung Quốc |  | 5.460.000 | 10.920.000 | 15
7 | Ổ cứng 4TB | Cái | 12 | WD40EFPX/Western Digital /Thái lan |  | 3.025.000 | 36.300.000 | 15
8 | Chân đế Camera | Cái | 36 | PFB121W/Dahua/Trung Quốc |  | 100.000 | 3.600.000 | 15
9 | Hộp nối 16x16 | Cái | 76 | E265/3X/Sino/Việt Nam |  | 30.000 | 2.280.000 | 15
10 | Tủ điện KT: 500x700x210x1mm | Cái | 10 | OEM/Việt Nam |  | 850.000 | 8.500.000 | 15
11 | TB chuyển mạch POE | Cái | 20 | TEF1106P-4-63W/Tenda/Trung Quốc |  | 747.360 | 14.947.200 | 15
12 | Switch POE | Cái | 1 | TL-SG1016PE/TP-Link/Trung Quốc |  | 2.714.600 | 2.714.600 | 15
13 | Zack | Cái | 156 | BNC/Trung Quốc |  | 5.000 | 780.000 | 15
14 | Dây mạng LAN | Mét | 6900 | CAT5E TGP 021/HEESUNG/Trung Quốc |  | 6.567 | 45.312.300 | 15
15 | Nhân công lắp đặt, cài đặt Nhân công đi dây; nhân công lắp đặt, cài đặt, kiểm tra. | Gói | 3 | Nhà thầu |  | 13.500.000 | 40.500.000 | 15
16 | Dây điện 2x2,5mm | Mét | 8000 | VCmd 2x2.5/Cadivi/Việt Nam |  | 13.500 | 108.000.000 | 15
17 | Ghen ruột gà | Mét | 8370 | SP9025CM/Sino/Việt Nam |  | 6.500 | 54.405.000 | 15
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) | [6 empty] | 0