## Danh sách hàng hóa
THÔNG TIN CHUNG
Mã TBMT |  | IB2300363232
Tên gói thầu |  | Lắp đặt hệ thống chống sét tại PH3 - Gói số 19
Tên bên mời thầu |  | Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thời gian giao hàng (ngày)/ Tiến độ cung cấp
1 | Bộ ổn áp 5KVA | Bộ | 2 | Theo bảng thông số kỹ thuật đính kèm |  | 6.700.000 | 13.400.000 | 3
2 | Bộ lưu điện 5KVA Online bắt tủ rack | Bộ | 2 | Theo bảng thông số kỹ thuật đính kèm |  | 78.500.000 | 157.000.000 | 3
3 | Thiết bị cắt sét và điện áp cao | Bộ | 2 | Theo bảng thông số kỹ thuật đính kèm |  | 35.030.000 | 70.060.000 | 3
4 | Tủ điện | Chiếc | 2 | Theo bảng thông số kỹ thuật đính kèm |  | 4.960.000 | 9.920.000 | 3
5 | Dây đồng trần M70 | Mét | 40 | Theo bảng thông số kỹ thuật đính kèm |  | 176.000 | 7.040.000 | 3
6 | Bảng đồng tiếp đất trung gian kích thước 300x100x10 | Chiếc | 2 | Theo bảng thông số kỹ thuật đính kèm |  | 846.400 | 1.692.800 | 3
7 | Dây tiếp địa PVC M50 | Mét | 30 | Theo bảng thông số kỹ thuật đính kèm |  | 126.500 | 3.795.000 | 3
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) | [6 empty] | 262.907.800